Strzałkowo. 11.06.2008r.

Wyjaśnienia:
Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik  2012”   -  ZP. 341/3/08

1. Określenia „sztuczna trawa” podane w materiałach przetargowych należy utożsamić z dalszymi wyjaśnieniami dotyczącymi opisów podanych w  dokumentacji projektowej. Opis wykonania nawierzchni opisany został szczegółowo w „opisie technicznym projektowanego wzmocnienia podłoża oddzielnie dla boiska piłkarskiego i oddzielnie dla boiska do siatkówki i koszykówki.

2. Po szczegółowej analizie kosztów budowy boisk do piłki koszykowej i siatkowej, w przedmiarze robót nie wyszczególniono w sposób czytelny pozycji  dotyczących:
- warstwy podsypkowej piaskowej grubości  25 cm  –  613 m2,

- podbudowy z kruszyw łamanych lub pospółki – gr. 10 cm (wypełnienie geosiatki)   -  613 m2.

- warstwa wyrównująca z granulatu gumowego  - 3 cm na powierzchni 613 m2.

Wymienione pozycje należ uwzględnić w kosztorysie ofertowym.
