Poniżej podajemy uzupełnienia i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Do obliczenia wartości zamówienia należy policzyć rury typu Kv.

2) Należy zastosować filtr siatkowy o średnicy 225 mm z obsypką żwirową.

3) Kolumnę nadfiltrową należy wykonać z rur 225 mm pozniżej głębokości 35 m i z rury  o średnicy 280 mm od 35 m do powierzchni.

