Dot. postępowania przetargowego na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo.

1. Wykonanie nawierzchni na ulicach objętych zamówieniem.

SIWZ uwzględnia wykonanie na całej szerokości jezdni nowych warstw ścieralnych z betonu asfaltowego o gr. 4 cm , na wszystkich odcinkach ulic , w których prowadzone będą roboty kanalizacyjne w wykopach otwartych , po wcześniejszym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni na śr. gł. 3 cm. 

Frezowanie istniejących nawierzchni , przed położeniem nowych warstw ścieralnych , ma na celu :

· Ewentualne skorygowanie (wyrównanie) profili poprzecznych i podłużnych istniejących nawierzchni.

· Dostosowanie wysokościowe nowych nawierzchni do istniejących wjazdów na posesje.

Ułożenie nowych warstw ścieralnych na całej szerokości jezdni , ma charakter odbudowy nawierzchni bitumicznych po budowie sieci kanalizacyjnej , zapewniające zminimalizowanie negatywnych skutków wynikających z jej montażu w pasach jezdni i uzyskanie możliwie najlepszego efektu estetycznego , a nie modernizację samych jezdni polegającą na korekcie profili podłużnych i poprzecznych jezdni.

Wobec powyższego Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje zmiany przyjętej technologii odtworzeniowych robót drogowych.

2. Wykonawca pokrywa koszty zajęcia pasa drogowego, odprowadzenia wód z wykopów oraz projektu organizacji ruchu.
3. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.
