PRZEPOMPOWNIA (TŁOCZNIA)  ŚCIEKÓW  P  VIII 

Lokalizacja : dz.nr 573/ ul. Rolnicza 

	Maksymalny dopływ ścieków
	Q max [l/s]
	1,7

	Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest przepompownia 
	Rt          [m n.p.m.]
	100.90

	Rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni
	Rdop     [m n.p.m.]
	96,74

	Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego ścieki
	Ddop     [mm]
	200 PVC

	Rzędna osi przewodu tłocznego w przepompowni
	Rtł_ps    [m n.p.m.]
	99,70

	Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyższym   punkcie  na trasie do odbiornika 
	Rtł_max [m n.p.m.]
	100,3

	Długość przewodu tłocznego
	Ltł          [m]
	330

	Średnica i rodzaj materiału przewodu tłocznego
	Dtł         [mm]
	110-PE

	Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego
	2 zał.900 ,obejście 3 szt studz. Ø 425  i 1szt  studz. Ø 1000
	

	Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków 
	Hodb      [m]
	0

	Rzędna zwierciadła wód gruntowych  w miejscu posadowienia  przepompowni
	Rwgr      [m n.p.m.]
	1,5

	Miejsce zlokalizowania przepompowni (teren zielony, droga)
	zieleń 

	Średnica wewnętrzna zbiornika z kręgów

 z betonu B45 
	 Ø           [mm]
	2500

	
	
	


