PRZEPOMPOWNIA  (TŁOCZNIA)  ŚCIEKÓW  P I 

Lokalizacja : dz. nr 302/2  ul. Wyszyńskiego - Ośrodek Zdrowia

	Maksymalny dopływ ścieków
	Q max [l/s]
	11,2

	Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest przepompownia 
	Rt          [m n.p.m.]
	101,30

	Rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni
	Rdop     [m n.p.m.]
	97,00

	Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego ścieki
	Ddop     [mm]
	250 PVC

	Rzędna osi przewodu tłocznego w przepompowni
	Rtł_ps    [m n.p.m.]
	100,10

	Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyższym   punkcie  na trasie do odbiornika 
	Rtł_max [m n.p.m.]
	99,79

	Długość przewodu tłocznego
	Ltł          [m]  
	178

	Średnica i rodzaj materiału przewodu tłocznego
	Dtł         [mm]
	125-PE

	Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego
	3 zał.900  i 1 zał.450,obejście 2 szt studz. Ø 425  i 2 szt  studz. Ø 1000
	

	Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków 
	Hodb      [m]
	0

	Rzędna zwierciadła wód gruntowych  w miejscu posadowienia  przepompowni
	Rwgr      [m n.p.m.]
	1,5

	Miejsce zlokalizowania przepompowni zielony, droga)
	Teren zielony

	Średnica wewnętrzna zbiornika z kręgów

 z betonu B45
	 Ø           [mm]
	3000

	
	
	


