PRZEPOMPOWNIA (TŁOCZNIA)  P II (ul.1 Maja)
Lokalizacja : dz.nr 397 przy bocznicy kolejowej do Powidza na wysokości ul. 1 Maja

	Maksymalny dopływ ścieków
	Q max [l/s]
	1,0

	Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest przepompownia 
	Rt          [m n.p.m.]
	101,07

	Rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni
	Rdop     [m n.p.m.]
	96,79

	Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego ścieki
	Ddop     [mm]
	200 PVC

	Rzędna osi przewodu tłocznego w przepompowni
	Rtł_ps    [m n.p.m.]
	99,87

	Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyższym   punkcie  na trasie do odbiornika 
	Rtł_max [m n.p.m.]
	100,03

	Długość przewodu tłocznego
	Ltł          [m]  zrzut na miejscu
	500

	Średnica i rodzaj materiału przewodu tłocznego
	Dtł         [mm]
	110/PE

	Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego
	3 zał.900 ,obejście 5 szt studz. Ø 425  i 5szt  studz. Ø 1000
	

	Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków 
	Hodb      [m]
	    0

	Rzędna zwierciadła wód gruntowych  w miejscu posadowienia  przepompowni
	Rwgr      [m n.p.m.]
	1,5

	Miejsce zlokalizowania przepompowni 
	Pobocze torów bocznicy kolejowej

	Średnica wewnętrzna zbiornika z kręgów

 z betonu B45
	 Ø           [mm]
	2000

	
	
	


	Maksymalny dopływ ścieków
	Q max [l/s]
	1,0

	Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest przepompownia 
	Rt          [m n.p.m.]
	101,07

	Rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni
	Rdop     [m n.p.m.]
	96,79

	Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego ścieki
	Ddop     [mm]
	200 PVC

	Rzędna osi przewodu tłocznego w przepompowni
	Rtł_ps    [m n.p.m.]
	99,87

	Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyższym   punkcie  na trasie do odbiornika 
	Rtł_max [m n.p.m.]
	100,03

	Długość przewodu tłocznego
	Ltł          [m]  zrzut na miejscu
	500

	Średnica i rodzaj materiału przewodu tłocznego
	Dtł         [mm]
	110/PE

	Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego
	3 zał.900 ,obejście 5 szt studz. Ø 425  i 5szt  studz. Ø 1000
	

	Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków 
	Hodb      [m]
	    0

	Rzędna zwierciadła wód gruntowych  w miejscu posadowienia  przepompowni
	Rwgr      [m n.p.m.]
	1,5

	Miejsce zlokalizowania przepompowni 
	Pobocze torów bocznicy kolejowej

	Średnica wewnętrzna zbiornika z kręgów

 z betonu B45
	 Ø           [mm]
	2000

	Typ tłoczni 
	TSA.1.40
	

	Typ pompy
	FZB.2.20- 1,1 kW
	

	Wydajność pompy
	Q nomin  m3/h
	  3,6


