PRZEPOMPOWNIA  (TŁOCZNIA) ŚCIEKÓW  P III

Lokalizacja : dz.nr 1166 ul. Pogodna 

	Maksymalny dopływ ścieków
	Q max [l/s]
	3,2

	Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest przepompownia 
	Rt          [m n.p.m.]
	101,30

	Rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni
	Rdop     [m n.p.m.]
	97,17

	Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego ścieki
	Ddop     [mm]
	200 PVC

	Rzędna osi przewodu tłocznego w przepompowni
	Rtł_ps    [m n.p.m.]
	100,1

	Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyższym   punkcie  na trasie do odbiornika 
	Rtł_max [m n.p.m.]
	100,2

	Długość przewodu tłocznego
	Ltł          [m]  zrzut na miejscu
	5

	Średnica i rodzaj materiału przewodu tłocznego
	Dtł         [mm]
	90-PE

	Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego
	
	

	Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków 
	Hodb      [m]
	  0

	Rzędna zwierciadła wód gruntowych  w miejscu posadowienia  przepompowni
	Rwgr      [m n.p.m.]
	1,5

	Miejsce zlokalizowania przepompowni 
	Stara oczyszczalnia scieków

	Średnica wewnętrzna zbiornika z kręgów betonowych 

z betonu B45
	 Ø           [mm]
	2500

	
	
	


