SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
dla zadania pn.
Przebudowa kortów tenisowych 
przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie

SST - 1    Nawierzchnia trawiasta
1.
WSTĘP

1.1.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa kortów tenisowych przy  ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie”.

1.2.
Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1
1.3.
Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sztucznej nawierzchni na korcie do tenisa.
l .4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne".
2.
MATERIAŁY

2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             punkcie 2 ST-0  „Wymagania ogólne".
2.2.
Materiały na kort tenisowy z trawy syntetycznej

Materiały zastosowane do wykonywania nawierzchni z trawy syntetycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Nawierzchnię kortów należy wykonać z trawy syntetycznej zasypywanej suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym, odporną na mróz i wysokie temperatury o następujących parametrach:
1. typ włókna – fibrylowane,

2. materiał włókna – polietylen,

3. ciężar włókna – min. 9000 Dtex,

4. wysokość włókna – 15 mm + 5%.

5. kolor – ceglasty i zielony.

2.3. Urządzenia boiskowe 
Zgodnie z wymaganymi w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.

3.
SPRZET

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 ST-0  „Wymagania ogólne". Roboty związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej powinny być wykonywane ręcznie, natomiast warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię przy pomocy sprzętu mechanicznego: spycharek, równiarek, zagęszczarek, walca wibracyjnego.
4.
TRANSPORT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 4 ST-0  „Wymagania ogólne".

5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 5 ST-0  „Wymagania ogólne".

5. 2.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej pod kort tenisowy

Nawierzchnię z trawy syntetycznej należy ułożyć na wcześniej przygotowanym podłożu z kruszywa łamanego 0,05 – 5 mm  grubości 8 cm. Warstwa ta winna być ułożona na istniejącej warstwie kruszywa łamanego. Podbudowę należy odwodnić drenażem wgłębnym z rur perforowanych PCW Ø 80 mm w otulinie z geowłókniny i obsypce z kruszywa płukanego zgodnie z dokumentacją techniczną. Warstwy podkładowe winny być zagęszczone mechanicznie do uzyskania wskaźnika Is = 1.
Nawierzchnię trawiastą należy wykonać łącznie z liniami w kolorze białym. Całość nawierzchni obramowana prefabrykowanym obrzeżem betonowym 8 x 30 cm.

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z sztucznej trawy:

1. Trawa fibrylowana,
2. Wysokość włókien : 15 mm + 5 %,
3. Ilość pęczków/m2:  min 50 000,
4. Ilość włókien/m2:  min 100 000,
5. Przepuszczalność wodna bez wypełnienia: 60 l/m2/min,
6. Trwałość koloru, odporność na UV oraz na ekstremalne temperatury,
7. Wypełnienie: warstwa wypłukanego osuszonego kwarcu (80% okrągły),  granulacja 0,3-0,8 mm, średnio ok. 27 kg/m2.

5.2. Montaż urządzeń na korcie tenisowym:

Według wymaganych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6 ST-0 „Wymagania ogólne".    Szczegółowe zasady kontroli robót obejmują sprawdzenie równości podkładu, instalację sztucznej nawierzchni, jakość klejenia brzegów rolek, wykonanie linii. 
7.
OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji technicznej i przedmiaru robót. 
8.
ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 7 ST-0 „Wymagania ogólne".  Wykonawca obowiązany jest dostarczyć do odbioru dokumenty dotyczące nawierzchni trawiastej:

· badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, 
· aprobata techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport,
· karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
· atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
· autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z ustaleniami zawartymi  w punkcie 8 ST-0 „Wymagania ogólne".
10.
 NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
1. PN-EN 15330-1:2008 - Nawierzchnie terenów sportowych - Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym - Część 1: Specyfikacja darni syntetycznej.
2. Atesty PZH.
3. Instrukcje producentów.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.




























