 Strzałkowo, dnia ……………..
	Inwestor:
Gmina Strzałkowo

Al. Prym. Wyszyńskiego 6

62-420 Strzałkowo


	Wykonawca:



Kosztorys Ofertowy
Nazwa budowy: Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie

Adres budowy: ul. Andrzejewskiego, dz. nr 267/8 i 267/10, 62-420 Strzałkowo

Obiekt: Korty tenisowe

Rodzaj robót: Inżynieryjne

CPV: 45236112-8, Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych

Data oprac.: 2011-01-24

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 4-04, KNNR 11, KNR 2-28, KNNR 4, AW, KNR 2-31I, KNR 2-23

Waluta: PLN

	Nazwa
	Wartość
	Razem wartość w zł

	Koszty netto
	PLN
	

	Stawka VAT
	23 %
	

	Wartość brutto
	PLN
	


Słownie: ………………………………………………………………………………………………………
	Sporządził:


	


Kosztorys ofertowy
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	ROZBIÓRKI


	
	
	
	

	1
	KNR 2-31

0801-07-050
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

krotność = 1,00


	2 020,71
	m2
	
	

	2
	KNR 2-31

0814-02-040
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

krotność = 1,00


	144,00
	m
	
	

	3
	KNR 2-25

0307-03-050
	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych

krotność = 1,00


	274,00
	m2
	
	

	4
	KNR 4-04

1103-04-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

krotność = 1,00


	124,03
	m3
	
	

	5
	KNR 4-04

1103-05-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km (wsp. 4 x)

krotność = 1,00


	124,03
	m3
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	DRENAŻ


	
	
	
	

	6
	KNNR 11

0703-02010-040
	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach, z otuliną filtracyjną, o średnicy nominalnej 80 mm. Transport materiałów ciągnikiem z przyczepą

krotność = 1,00


	528,00
	m
	
	

	7
	KNR 2-28

0501-0902-060
	Obsypka rurociągu dowiezionym żwirem

krotność = 1,00


	147,84
	m3
	
	

	8
	KNR 2-01

0334-01-060
	Wykopy liniowe umocnione szer. do 1m i głęb. do 3 m dla rurociągów, kolektorów, drenaży wraz z zasypaniem i rozbiórką umocnień. Grunt I-IV

krotność = 1,00


	6,75
	m3
	
	

	9
	KNR 2-01

0621-01-020
	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku z kręgów betonowych o średnicy 800-1000 mm. Grunt kategorii I-II.

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	10
	KNNR 4

1308-020-040
	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk

krotność = 1,00


	47,00
	m
	
	

	11
	KNR 2-01

0621-01-020
	ANALOGIA - Nadbudowa istniejącej studzienki z włączeniem do niej drenażu

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	NAWIERZCHNIA KORTU


	
	
	
	

	12
	KNR 2-31

0103-04-050
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

krotność = 1,00


	1 260,00
	m2
	
	


	13
	KNR 2-01

0610-05-060
	Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie wykonywana wraz z przygotowaniem kruszywa łamanego 0,05 - 5 mm.

krotność = 1,00


	100,80
	m3
	
	

	14
	KNR 2-01

0237-0301-060
	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 t. Grunt sypki kategorii I-III (B.I. nr 8/96)

krotność = 1,00


	100,80
	m3
	
	

	15
	Analiza własna-050
	Wykonanie nawierzchni kortu z trawy syntetycznej z liniami (wysokość włókna około 15 mm)

krotność = 1,00


	1 260,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	DROGI ICHODNIKI


	
	
	
	

	16
	KNR 2-31

0101-01-050
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

krotność = 1,00


	674,77
	m2
	
	

	17
	KNR 2-31

0104-03-050
	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

krotność = 1,00


	674,77
	m2
	
	

	18
	KNR 2-31

0104-04-050
	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm (wsp. 5 x)

krotność = 1,00


	674,77
	m2
	
	

	19
	KNR 2-31

0107-06-060
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową. Zagęszczanie mechanicznie. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm

krotność = 1,00


	101,22
	m3
	
	

	20
	KNR 2-31I

0511-02-050
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

krotność = 1,00


	674,77
	m2
	
	

	21
	KNR 2-31

0407-05-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

krotność = 1,00


	880,00
	m
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	5
	
	OGRODZENIE


	
	
	
	

	22
	KNR 2-23

0401-01-040
	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z rur stalowych wysokości 3,0 m

krotność = 1,00


	210,00
	m
	
	

	23
	KNR 2-23

0401-02-040
	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z rur stalowych. Dodatek za następny 1 m wysokości

krotność = 1,00


	210,00
	m
	
	

	24
	KNR 2-23

0402-02-020
	Bramy o wymiarach 200x220 cm ogrodzeń kortów tenisowych

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	25
	KNR 2-23

0402-04-020
	Furtki o wymiarach 100x200 cm z boku przęsła ogrodzeń kortów tenisowych

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	


	6
	
	WYPOSAŻENIE


	
	
	
	

	26
	Analiza własna-090
	Dostawa i montaż ławek o wym. 1,80x0,80 m

krotność = 1,00


	12,00
	kpl
	
	

	27
	Analiza własna-090
	Dostawa i montaż koszy na śmieci

krotność = 1,00


	2,00
	kpl
	
	

	28
	KNR 2-23

0309-0201-020
	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki, malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową

krotność = 1,00


	4,00
	szt
	
	

	29
	KNR 2-23

0310-03-020
	Dostarczenie i ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków do tenisa

krotność = 1,00


	4,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys:
	
	
	
	


System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2009.20)

str. 1

