Dodatkowe uzupełnienia i wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przebudowę kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie
1. Do wyceny oferty należy przyjąć powierzchnię trawy syntetycznej wynikającej                     

    z  projektu tj. 1336,27 m2.
2. Obszar podlegający rozbiórce obejmuje cały teren kortu tenisowego wraz z obszarem 
    wokół niego utwardzonym kostką brukową i powierzchnia ta wynosi  2020,71 m2.
3. Kruszywo łamane 4 – 30 mm przyjąć należy , że występuje tylko na obszarze kortu 
    tenisowego.
4. Ilość ogrodzenia należy przyjąć z przedmiaru robót.

5. Powierzchnię utwardzeń należy przyjąć wg. ilości podanych w przedmiarze robót.
