Dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wymianę nawierzchni boiska sportowego Szkoły podstawowej w Strzałkowie.
Nawierzchnię  można wykonać z trawy syntetycznej zasypywanej suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym o następujących parametrach:

- typ włókna  (trawa)  -  fibrylowane

- materiał włókna  -  polietylen,

- ciężar włókna – min 8800 Detex,

- wysokość włókna – min 15 mm,

- ilość pęczków / m2    -  min 50 000,

- ilość włókien /m2  - min 100 000,

- przepuszczalność wodna bez wypełnienia  60 l/m2/min,

- wypełnienie: warstwa wypłukanego osuszonego kwarcu o granulacji 0.3  -  
  0,8, średnio ok. 27 kg/m2.

- kolor – ceglasty i zielony

Strzałkowo. 22.06.2011.                                            Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                             /-/ mgr inż. Dariusz Grzywiński

