Dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę środowiskowej hali sportowej w miejscowości Wólka.

1. Dopuszcza się zamianę ościeżnic drzwiowych metalowych na regulowane,

2. W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków  przewidziano koszty podłączenia odprowadzenia ścieków do istniejącej oczyszczalni. Dopuszcza się rozliczenie indywidualne pozycji kosztorysowej na wartość 1000 roboczogodzin.

3. Zaleca się zastosowanie pojedynczych latarni oświetleniowych na słupach stalowych 
    wysokości 4 metry.

