Przedmiar robót
	1. DACH - POKRYCIE



	1
	KNR 2-02U 1019-09-050

Naświetla otwierane szklone podwójnie (wyłaz dachowy) o 92x140 cm, fabrycznie wykończone (Orgbud W-wa)


	1,29 m2

	2
	KNR 2-17 0152-03-020

Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy do 315 mm


	27,00 szt

	2. ELEWACJA



	3
	KNR 2-02 0921-02-050

Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 X 6 cm - cokołu


	29,00 m2

	4
	KNR 2-02 1513-07-050

Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi, elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 - malowanie okapników


	10,56 m2

	3. PODŁOŻA I POSADZKI



	5
	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.


	38,30 m2

	6
	KNR 2-02 0609-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa gr. 3 cm


	38,30 m2

	7
	KNR 2-02 1102-01-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.


	38,30 m2

	8
	KNR 2-02 1102-03-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (wsp. 3x)


	38,30 m2

	9
	KNR 00-12 1118-09-050

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną


	25,00 m2

	10
	KNNR 2 1208-010-050

Samopoziomujące masy wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca gr. 3 mm


	66,49 m2

	11
	KNR 2-02 1112-05-050

Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, o podwyższonej odporności na ścieranie gr. min. 3 mm


	114,00 m2

	12
	KNR 2-02 1112-09-050

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.


	114,00 m2

	4. STOLARKA



	13
	 Analiza własna-050

Parapety wewnętrzne podokienne z płyty wiórowej oklejonej szer. 15 cm


	29,40 m2

	14
	KNR 2-02 1211-03-050

Kraty stalowe prętowe otwierane odchylnie, o powierzchni ponad 2 m2


	5,20 m2

	15
	KNNR 2 1104-010-020

Ościeżnice stalowe wykończone


	13,00 szt

	16
	KNNR 2 1103-010-050

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone


	26,04 m2

	17
	KNR 00-19 1023-1201-050

Drzwi z PCW obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia


	27,30 m2

	18
	KNR 2-02 1208-03-040

Pochwyty stalowe na wspornikach - pochwyt drewniany balustrady schodowej


	12,40 m

	5. OKŁADZINY I MALOWANIE



	19
	KNNR 2 0805-020-050

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25, 30x30 cm na zaprawie klejowej


	40,00 m2

	20
	KNR 2-02 1503-06-050

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych, bez szpachlowania.


	382,00 m2

	21
	KNR 2-02 1505-05-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną


	895,00 m2

	22
	 Analiza własna-040

Obudowa pochwytu balustrady na antresoli z desek gr 25 mm, lakierowana


	16,98 m

	23
	KNR 2-02 1210-02-050

Analogia - Osłony grzejnikowe z siatki stalowej w ramkach


	4,00 m2

	24
	KNR 2-17 0113-0201-050

Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej czarnej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35%


	31,09 m2

	25
	KNR 2-17 0138-0101-020

Kratki wentylacyjne


	30,00 szt

	6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE



	26
	KNR 5-08 0808-02-046

Mechaniczne wycinanie otworów w płycie pilśniowej bez nawiercania


	478,00 cm

	27
	KNR 5-08 0404-08-020

Montaż wraz z konstrukcją mocowaną kompletnie wyposażonych tablic rozdzielczych wg. schematu ideowego


	2,00 szt

	28
	KNR 5-08 0401-09-020

Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe


	1,00 szt

	29
	KNR 5-08 0403-01-020

Mocowanie zabezpieczeń typu R303/25 z wkładkami topikowymi, na gotowym podłożu


	1,00 szt

	30
	KNR 5-08 0109-06-040

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd


	260,00 m

	31
	KNR 5-08 0813-03-020

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 6 mm2


	10,00 szt

	32
	KNR 5-08 0813-01-020

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2,5 mm2


	150,00 szt

	33
	KNR 5-08 0301-01-020

Przygotowanie podłoża gazobetonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych


	1,00 szt

	34
	KNR 5-08 0403-01-020

Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia - dzwonek szkolny


	1,00 szt

	35
	KNR 5-08 0301-07-020

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzanych w podłożu gazobetonowym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie


	74,00 szt

	36
	KNR 5-08 0302-08-020

Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych 60 mm do przyborów natynkowo-wtynkowych o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, przykręcane


	32,00 szt

	37
	KNR 5-08 0302-08-020

Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych 80 mm do przyborów natynkowo-wtynkowych o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2, przykręcane


	60,00 szt

	38
	KNR 5-08 0307-0201-020

Montaż w gotowych puszkach końcowych 60 mm wraz z podłączeniem przewodów


	9,00 szt

	39
	KNR 5-08 0307-02-020

Montaż na gotowym podłożu włączników jednobiegunowych bryzgoszczelnych


	13,00 szt

	40
	KNR 5-08 0307-04-020

Montaż na gotowym podłożu włączników schodowych


	4,00 szt

	41
	KNR 5-08 0309-03-020

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem


	19,00 szt

	42
	KNR 5-08 0502-04-090

Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, cztery mocowania


	63,00 kpl

	43
	KNR 5-08 0514-04-020

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych fluoroscencyjnych wraz ze źródłem światła i podłączeniem przewodów


	63,00 szt

	44
	KNR 5-08 0401-03-020

Przygotowanie podłoża do zabudowania szyny wyrównawczej ENSTO


	1,00 szt

	45
	KNR 5-08 0402-01-020

Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia


	1,00 szt

	46
	KNR 5-08 0620-03-020

Montaż połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach kąpielowych


	4,00 szt

	47
	KNR 5-08 0804-06-020

Ręczne wykonanie wnęki w styropianie dla złączy ZK


	6,00 szt

	48
	KNR 5-08 0619-06-020

Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut - płaskownik


	6,00 szt

	49
	KNR 5-08 0404-07-020

Montaż skrzynek (drzwiczek o wym. 20 x 15 cm) wraz z konstrukcją mocowaną 


	6,00 szt

	50
	KNR 5-08 0602-05-040

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekrpju do 120 mm2 na wspornikach mocowanych na betonie, kucie mechaniczne


	25,00 m

	51
	KNR 5-08 0607-02-040

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach FeZn fi 8 mm


	25,00 m

	52
	KNR 4-03 1018-01-020

Wycinanie otworów w płytach wiórkowo-cementowych


	30,00 szt

	53
	KNR 4-03 1202-01-108

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1


	25,00 pomiar

	54
	KNR 4-03 1202-02-108

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3


	5,00 pomiar

	55
	KNR 4-03 1205-05-108

Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy


	1,00 pomiar

	56
	KNR 4-03 1205-06-108

Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny


	22,00 pomiar

	57
	KNR 4-03 1205-01-108

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy


	1,00 pomiar

	58
	KNR 4-03 1205-02-108

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny


	4,00 pomiar

	59
	KNR 4-03 1205-03-108

Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy


	1,00 pomiar

	60
	KNR 4-03 1205-04-108

Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny


	5,00 pomiar

	61
	KNR 4-03 1202-01-108

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1


	1,00 pomiar

	62
	KNR 4-03 1202-02-108

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3


	1,00 pomiar


	7. INSTALACJE SANITARNE



	1. Instalacja c.o. Przewody z osprzętem



	

	63
	 KNR 504040200-040

Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu


	360,00 m

	64
	 KNNR 00404180139-020

Grzejnik stalowy 1 płytowy wysokość 300-500mm długość do 1600


	4,00 szt

	65
	 KNNR 00404180339-020

Grzejnik stalowy 1 płytowy wysokość 600-900mm długość do 1600


	14,00 szt

	66
	 KNNR 00404180739-020

Grzejnik stalowy 2 płytowy wysokość 600-900mm długość do 1600


	5,00 szt

	67
	 KNNR 00404180636-020

Grzejnik stalowy 2 płytowy wysokość 600-900mm długość do 3000


	7,00 szt

	68
	 KNNR 00404180939-020

Grzejnik stalowy 3 płytowy CosmoNOVA 33K/300/1600


	2,00 szt

	69
	 KNKB 4103130100-020

Zespół grzewczo-wentylacyjny (nagrzewnica ścienna)


	2,00 szt

	70
	 KNR 504080111-020

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych 10-15 mm


	8,00 szt

	71
	 KNR 504080310-020

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych  25 mm


	6,00 szt

	72
	 KNR 504080510-020

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwinotwanych 50 mm


	2,00 szt

	73
	 KNR 504150120-020

Zawór grzejnikowy kątowy fi 15


	32,00 szt

	74
	 KNR 505110101-020

Kryza dławiąca do połączeń gwintowanych fi 15


	32,00 szt

	75
	 KNR 504220101-090

Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych fi 15


	32,00 kpl

	76
	 KNR 504220202-090

Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych fi 32


	2,00 kpl

	77
	 KNR 505120100-020

Próba instalacji CO na gorąco z regulacją


	34,00 szt

	78
	 KNR 603060101-050

Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej fi 27/30


	5,65 m2

	2. Wentylacja



	79
	 KNR 702040100-020

Wentylator promieniowy z PCW fi 100


	9,00 szt

	80
	 KNR 702040200-020

Wentylator promieniowy z PCW fi 200


	3,00 szt

	81
	 KNR 701560101-020

Nawietrzak podokienny typ A - 1,5


	12,00 szt

	82
	 KNR 701510200-020

Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B3 fi 250


	3,00 szt

	83
	 KNR 701400201-020

Anemostat stalowy CZ kołowy typ D fi 280


	3,00 szt

	84
	 KNR 701370100-020

Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000


	8,00 szt

	85
	 KNR 701040500-050

Przewody wentylacyjne stalowe CZ prostokątne A2, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1800


	1,13 m2

	86
	 KNR 701160400-050

Przewód wentylacyjny stalowy CZ kołowy B2, do 35% udziału kształtek i fi 280


	9,42 m2

	87
	 KNR 201010100-050

Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. konstr pełnośc


	1,24 m2

	88
	 KNR 202040100-050

Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.chlorok grunt og stosow


	1,24 m2

	3. Instalacja wody zimnej i ciepłej. Roboty montażowe



	89
	 KNR 501040100-040

Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 15


	40,00 m

	90
	 KNR 501040200-040

Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 20


	8,00 m

	91
	 KNR 501040300-040

Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 25


	4,00 m

	92
	 KNR 501040400-040

Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 32


	4,00 m

	93
	 KNR 501040500-040

Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 40


	3,00 m

	94
	 KNR 501040600-040

Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 50


	5,00 m

	95
	 KNR 501070100-020

Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15


	31,00 szt

	96
	 KNR 501070700-020

Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe fi 15


	6,00 szt

	97
	 KNR 501070300-020

Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 25


	3,00 szt

	98
	 KNR 501100100-040

Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych fi do 65


	316,00 m

	99
	 KNR 501120100-020

Zawory przelotowe i zwrotne fi 15


	11,00 szt

	100
	 KNR 501120300-020

Zawory przelotowe i zwrotne fi 25


	7,00 szt

	101
	 KNR 501120500-020

Zawory przelotowe i zwrotne fi 40


	2,00 szt

	102
	 KNR 501120600-020

Zawory przelotowe i zwrotne fi 50


	1,00 szt

	103
	 KNR 501140100-020

Zawór czerpalny mosiężny M1 fi 15


	4,00 szt

	104
	 KNR 501150100-020

Bateria umywalkowa ścienna M1306 fi 15


	18,00 szt

	105
	 KNR 501170700-020

Natrysk ćwierćobrotowy M420 fi 15


	1,00 szt

	106
	 KNR 501200100-020

Szafka hydrantowa naścienna


	2,00 szt

	107
	 KNR 501170300-020

Mieszacz natryskowy M1333 fi 25x32


	1,00 szt

	108
	 KNR 501170800-020

Natrysk ćwierćobrotowy M420 fi 20


	8,00 szt

	109
	 KNR 603060101-050

Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej fi 27/30


	10,14 m2

	110
	 KNR 603060200-050

Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej fi 48/30


	1,00 m2

	4. Kanalizacja nadposadzkowa



	111
	 KNR 502050200-040

Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50


	13,70 m

	112
	 KNR 502050400-040

Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110


	29,50 m

	113
	 KNR 502080200-020

Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 40


	34,00 szt

	114
	 KNR 502090300-020

Rura wywiewna żeliwna fi 100


	5,00 szt

	115
	 KNR 502170200-020

Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 110


	5,00 szt

	116
	 KNR 502090100-020

Rura wywiewna żeliwna fi 50


	5,00 szt

	5. Urządzenia kanalizacyjne



	117
	 KNR 502090300-020

Rura wywiewna żeliwna fi 100


	4,00 szt

	118
	 KNR 502210100-020

Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym


	14,00 szt

	119
	 KNR 502240300-090

Ustęp porcelanowy "kompakt"


	6,00 kpl

	120
	 KNR 502230100-090

Wanienka kamionkowa do mycia nóg 450x400


	4,00 kpl

	121
	 KNR 502250200-090

Pisuar porcelanowy z zaworem spłukującym


	2,00 kpl

	122
	 KNR 502270100-090

Bidet porcelanowy z natryskiem w baterii


	1,00 kpl

	6. Kotłownia



	123
	  000 0000-0-090

Kalkulacja własna
Rozruch kotłowni


	1,00 kpl

	7. Kanalizacja zewnętrzna



	124
	  000 0000-001-090

Kalkulacja własna
Odprowadzenie ścieków do oczyszczalni przydomowej wraz z jej modernizacją 


	1,00 kpl

	8. ROBOTY ZEWNĘTRZNE



	125
	KNR 2-01 0121-02-052

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych


	0,11 ha

	126
	KNR 2-01 0126-01-050

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm


	1 084,00 m2

	127
	KNR 2-01 0238-0202-060

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi 1,0 m3 na odkład z transportem do 20 m. Grunt kategorii III (B.I. nr 8/96)


	100,00 m3

	128
	KNR 2-31 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV


	1 084,00 m2

	129
	KNNR 6 0113-030-050

Warstwa uzupełniająca z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm


	1 084,00 m2

	130
	KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm


	1 084,00 m2

	131
	KNR 2-31 0114-07-050

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm


	1 084,00 m2

	132
	KNR 2-31 0114-08-050

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm (wsp. 2 x)


	1 084,00 m2

	133
	KNR 2-31 0511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)


	1 084,00 m2

	134
	KNR 2-31 0403-03-040

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej


	380,00 m

	135
	KNR 4-01 0213-01-050

Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym


	50,23 m2

	136
	KNR 2-02 0218-01-060

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu


	1,07 m3

	137
	 Analiza własna-020

Latarnie oświetleniowe


	8,00 szt

	138
	 Analiza własna-090

Zieleń


	1,00 kpl

	139
	KNR 2-02 0203-01-060

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.


	6,40 m3

	140
	 Analiza własna-040

Rama z kątownika dla siatki pod tynk


	255,00 m

	141
	KNR 4-01 0703-01-050

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach


	190,00 m2

	142
	KNR 2-02 0901-01-050

Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii.


	190,00 m2

	143
	KNR 2-02 1505-10-050

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną


	190,00 m2


Kosztorys ofertowy
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	DACH - POKRYCIE


	
	
	
	

	1
	KNR 2-02U

1019-09-050
	Naświetla otwierane szklone podwójnie (wyłaz dachowy) o 92x140 cm, fabrycznie wykończone (Orgbud W-wa)

krotność = 1,00


	1,29
	m2
	
	

	2
	KNR 2-17

0152-03-020
	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy do 315 mm

krotność = 1,00


	27,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	ELEWACJA


	
	
	
	

	3
	KNR 2-02

0921-02-050
	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 X 6 cm - cokołu

krotność = 1,00


	29,00
	m2
	
	

	4
	KNR 2-02

1513-07-050
	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi, elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2 - malowanie okapników

krotność = 1,00


	10,56
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	PODŁOŻA I POSADZKI


	
	
	
	

	5
	KNR 2-02

0607-01-050
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.

krotność = 1,00


	38,30
	m2
	
	

	6
	KNR 2-02

0609-03-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa gr. 3 cm

krotność = 1,00


	38,30
	m2
	
	

	7
	KNR 2-02

1102-01-050
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.

krotność = 1,00


	38,30
	m2
	
	

	8
	KNR 2-02

1102-03-050
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (wsp. 3x)

krotność = 1,00


	38,30
	m2
	
	

	9
	KNR 00-12

1118-09-050
	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną

krotność = 1,00


	25,00
	m2
	
	

	10
	KNNR 2

1208-010-050
	Samopoziomujące masy wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz., wykładziny, parkiet. Wylewka korygująco-wyrównująca gr. 3 mm

krotność = 1,00


	66,49
	m2
	
	

	11
	KNR 2-02

1112-05-050
	Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, o podwyższonej odporności na ścieranie gr. min. 3 mm

krotność = 1,00


	114,00
	m2
	
	

	12
	KNR 2-02

1112-09-050
	Zgrzewanie wykładzin rulonowych.

krotność = 1,00


	114,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	STOLARKA


	
	
	
	

	13
	Analiza własna-050
	Parapety wewnętrzne podokienne z płyty wiórowej oklejonej szer. 15 cm

krotność = 1,00


	29,40
	m2
	
	

	14
	KNR 2-02

1211-03-050
	Kraty stalowe prętowe otwierane odchylnie, o powierzchni ponad 2 m2

krotność = 1,00


	5,20
	m2
	
	

	15
	KNNR 2

1104-010-020
	Ościeżnice stalowe wykończone

krotność = 1,00


	13,00
	szt
	
	

	16
	KNNR 2

1103-010-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone

krotność = 1,00


	26,04
	m2
	
	

	17
	KNR 00-19

1023-1201-050
	Drzwi z PCW obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia

krotność = 1,00


	27,30
	m2
	
	

	18
	KNR 2-02

1208-03-040
	Pochwyty stalowe na wspornikach - pochwyt drewniany balustrady schodowej

krotność = 1,00


	12,40
	m
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	5
	
	OKŁADZINY I MALOWANIE


	
	
	
	

	19
	KNNR 2

0805-020-050
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25, 30x30 cm na zaprawie klejowej

krotność = 1,00


	40,00
	m2
	
	

	20
	KNR 2-02

1503-06-050
	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną podłoży gipsowych, bez szpachlowania.

krotność = 1,00


	382,00
	m2
	
	

	21
	KNR 2-02

1505-05-050
	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych, farbą emulsyjną

krotność = 1,00


	895,00
	m2
	
	

	22
	Analiza własna-040
	Obudowa pochwytu balustrady na antresoli z desek gr 25 mm, lakierowana

krotność = 1,00


	16,98
	m
	
	

	23
	KNR 2-02

1210-02-050
	Analogia - Osłony grzejnikowe z siatki stalowej w ramkach

krotność = 1,00


	4,00
	m2
	
	

	24
	KNR 2-17

0113-0201-050
	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej czarnej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35%

krotność = 1,00


	31,09
	m2
	
	

	25
	KNR 2-17

0138-0101-020
	Kratki wentylacyjne

krotność = 1,00


	30,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	6
	
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE


	
	
	
	

	26
	KNR 5-08

0808-02-046
	Mechaniczne wycinanie otworów w płycie pilśniowej bez nawiercania

krotność = 1,00


	478,00
	cm
	
	

	27
	KNR 5-08

0404-08-020
	Montaż wraz z konstrukcją mocowaną kompletnie wyposażonych tablic rozdzielczych wg. schematu ideowego

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	28
	KNR 5-08

0401-09-020
	Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	29
	KNR 5-08

0403-01-020
	Mocowanie zabezpieczeń typu R303/25 z wkładkami topikowymi, na gotowym podłożu

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	30
	KNR 5-08

0109-06-040
	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

krotność = 1,00


	260,00
	m
	
	

	31
	KNR 5-08

0813-03-020
	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 6 mm2

krotność = 1,00


	10,00
	szt
	
	

	32
	KNR 5-08

0813-01-020
	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2,5 mm2

krotność = 1,00


	150,00
	szt
	
	

	33
	KNR 5-08

0301-01-020
	Przygotowanie podłoża gazobetonowego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	34
	KNR 5-08

0403-01-020
	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia - dzwonek szkolny

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	35
	KNR 5-08

0301-07-020
	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek osadzanych w podłożu gazobetonowym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

krotność = 1,00


	74,00
	szt
	
	

	36
	KNR 5-08

0302-08-020
	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych 60 mm do przyborów natynkowo-wtynkowych o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, przykręcane

krotność = 1,00


	32,00
	szt
	
	

	37
	KNR 5-08

0302-08-020
	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych 80 mm do przyborów natynkowo-wtynkowych o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2, przykręcane

krotność = 1,00


	60,00
	szt
	
	

	38
	KNR 5-08

0307-0201-020
	Montaż w gotowych puszkach końcowych 60 mm wraz z podłączeniem przewodów

krotność = 1,00


	9,00
	szt
	
	

	39
	KNR 5-08

0307-02-020
	Montaż na gotowym podłożu włączników jednobiegunowych bryzgoszczelnych

krotność = 1,00


	13,00
	szt
	
	

	40
	KNR 5-08

0307-04-020
	Montaż na gotowym podłożu włączników schodowych

krotność = 1,00


	4,00
	szt
	
	

	41
	KNR 5-08

0309-03-020
	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem

krotność = 1,00


	19,00
	szt
	
	

	42
	KNR 5-08

0502-04-090
	Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, cztery mocowania

krotność = 1,00


	63,00
	kpl
	
	

	43
	KNR 5-08

0514-04-020
	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych fluoroscencyjnych wraz ze źródłem światła i podłączeniem przewodów

krotność = 1,00


	63,00
	szt
	
	

	44
	KNR 5-08

0401-03-020
	Przygotowanie podłoża do zabudowania szyny wyrównawczej ENSTO

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	45
	KNR 5-08

0402-01-020
	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	46
	KNR 5-08

0620-03-020
	Montaż połączeń wyrównawczych w pomieszczeniach kąpielowych

krotność = 1,00


	4,00
	szt
	
	

	47
	KNR 5-08

0804-06-020
	Ręczne wykonanie wnęki w styropianie dla złączy ZK

krotność = 1,00


	6,00
	szt
	
	

	48
	KNR 5-08

0619-06-020
	Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut - płaskownik

krotność = 1,00


	6,00
	szt
	
	

	49
	KNR 5-08

0404-07-020
	Montaż skrzynek (drzwiczek o wym. 20 x 15 cm) wraz z konstrukcją mocowaną 

krotność = 1,00


	6,00
	szt
	
	

	50
	KNR 5-08

0602-05-040
	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 na wspornikach mocowanych na betonie, kucie mechaniczne

krotność = 1,00


	25,00
	m
	
	

	51
	KNR 5-08

0607-02-040
	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach FeZn fi 8 mm

krotność = 1,00


	25,00
	m
	
	

	52
	KNR 4-03

1018-01-020
	Wycinanie otworów w płytach wiórkowo-cementowych

krotność = 1,00


	30,00
	szt
	
	

	53
	KNR 4-03

1202-01-108
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

krotność = 1,00


	25,00
	pomiar
	
	

	54
	KNR 4-03

1202-02-108
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3

krotność = 1,00


	5,00
	pomiar
	
	

	55
	KNR 4-03

1205-05-108
	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy

krotność = 1,00


	1,00
	pomiar
	
	

	56
	KNR 4-03

1205-06-108
	Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny

krotność = 1,00


	22,00
	pomiar
	
	

	57
	KNR 4-03

1205-01-108
	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy

krotność = 1,00


	1,00
	pomiar
	
	

	58
	KNR 4-03

1205-02-108
	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny

krotność = 1,00


	4,00
	pomiar
	
	

	59
	KNR 4-03

1205-03-108
	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy

krotność = 1,00


	1,00
	pomiar
	
	

	60
	KNR 4-03

1205-04-108
	Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny

krotność = 1,00


	5,00
	pomiar
	
	

	61
	KNR 4-03

1202-01-108
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

krotność = 1,00


	1,00
	pomiar
	
	

	62
	KNR 4-03

1202-02-108
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3

krotność = 1,00


	1,00
	pomiar
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	7
	
	INSTALACJE SANITARNE


	
	
	
	

	1
	
	Instalacja c.o. Przewody z osprzętem


	
	
	
	

	63
	 KNR

504040200-040
	Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu

krotność = 1,00


	360,00
	m
	
	

	64
	 KNNR

00404180139-020
	Grzejnik stalowy 1 płytowy wysokość 300-500mm długość do 1600

krotność = 1,00


	4,00
	szt
	
	

	65
	 KNNR

00404180339-020
	Grzejnik stalowy 1 płytowy wysokość 600-900mm długość do 1600

krotność = 1,00


	14,00
	szt
	
	

	66
	 KNNR

00404180739-020
	Grzejnik stalowy 2 płytowy wysokość 600-900mm długość do 1600

krotność = 1,00


	5,00
	szt
	
	

	67
	 KNNR

00404180636-020
	Grzejnik stalowy 2 płytowy wysokość 600-900mm długość do 3000

krotność = 1,00


	7,00
	szt
	
	

	68
	 KNNR

00404180939-020
	Grzejnik stalowy 3 płytowy CosmoNOVA 33K/300/1600

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	69
	 KNKB

4103130100-020
	Zespół grzewczo-wentylacyjny (nagrzewnica ścienna)

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	70
	 KNR

504080111-020
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych 10-15 mm

krotność = 1,00


	8,00
	szt
	
	

	71
	 KNR

504080310-020
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych  25 mm

krotność = 1,00


	6,00
	szt
	
	

	72
	 KNR

504080510-020
	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwinotwanych 50 mm

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	73
	 KNR

504150120-020
	Zawór grzejnikowy kątowy fi 15

krotność = 1,00


	32,00
	szt
	
	

	74
	 KNR

505110101-020
	Kryza dławiąca do połączeń gwintowanych fi 15

krotność = 1,00


	32,00
	szt
	
	

	75
	 KNR

504220101-090
	Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych fi 15

krotność = 1,00


	32,00
	kpl
	
	

	76
	 KNR

504220202-090
	Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych fi 32

krotność = 1,00


	2,00
	kpl
	
	

	77
	 KNR

505120100-020
	Próba instalacji CO na gorąco z regulacją

krotność = 1,00


	34,00
	szt
	
	

	78
	 KNR

603060101-050
	Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej fi 27/30

krotność = 1,00


	5,65
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	Wentylacja


	
	
	
	

	79
	 KNR

702040100-020
	Wentylator promieniowy z PCW fi 100

krotność = 1,00


	9,00
	szt
	
	

	80
	 KNR

702040200-020
	Wentylator promieniowy z PCW fi 200

krotność = 1,00


	3,00
	szt
	
	

	81
	 KNR

701560101-020
	Nawietrzak podokienny typ A - 1,5

krotność = 1,00


	12,00
	szt
	
	

	82
	 KNR

701510200-020
	Podstawa dachowa stalowa kołowa bezkanałowa typ B3 fi 250

krotność = 1,00


	3,00
	szt
	
	

	83
	 KNR

701400201-020
	Anemostat stalowy CZ kołowy typ D fi 280

krotność = 1,00


	3,00
	szt
	
	

	84
	 KNR

701370100-020
	Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000

krotność = 1,00


	8,00
	szt
	
	

	85
	 KNR

701040500-050
	Przewody wentylacyjne stalowe CZ prostokątne A2, do 35% udziału kształtek i obwodzie do 1800

krotność = 1,00


	1,13
	m2
	
	

	86
	 KNR

701160400-050
	Przewód wentylacyjny stalowy CZ kołowy B2, do 35% udziału kształtek i fi 280

krotność = 1,00


	9,42
	m2
	
	

	87
	 KNR

201010100-050
	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. konstr pełnośc

krotność = 1,00


	1,24
	m2
	
	

	88
	 KNR

202040100-050
	Malowanie pędzlem konstr pełnośc f.chlorok grunt og stosow

krotność = 1,00


	1,24
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	3
	
	Instalacja wody zimnej i ciepłej. Roboty montażowe


	
	
	
	

	89
	 KNR

501040100-040
	Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 15

krotność = 1,00


	40,00
	m
	
	

	90
	 KNR

501040200-040
	Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 20

krotność = 1,00


	8,00
	m
	
	

	91
	 KNR

501040300-040
	Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 25

krotność = 1,00


	4,00
	m
	
	

	92
	 KNR

501040400-040
	Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 32

krotność = 1,00


	4,00
	m
	
	

	93
	 KNR

501040500-040
	Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 40

krotność = 1,00


	3,00
	m
	
	

	94
	 KNR

501040600-040
	Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych fi 50

krotność = 1,00


	5,00
	m
	
	

	95
	 KNR

501070100-020
	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15

krotność = 1,00


	31,00
	szt
	
	

	96
	 KNR

501070700-020
	Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe fi 15

krotność = 1,00


	6,00
	szt
	
	

	97
	 KNR

501070300-020
	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 25

krotność = 1,00


	3,00
	szt
	
	

	98
	 KNR

501100100-040
	Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych fi do 65

krotność = 1,00


	316,00
	m
	
	

	99
	 KNR

501120100-020
	Zawory przelotowe i zwrotne fi 15

krotność = 1,00


	11,00
	szt
	
	

	100
	 KNR

501120300-020
	Zawory przelotowe i zwrotne fi 25

krotność = 1,00


	7,00
	szt
	
	

	101
	 KNR

501120500-020
	Zawory przelotowe i zwrotne fi 40

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	102
	 KNR

501120600-020
	Zawory przelotowe i zwrotne fi 50

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	103
	 KNR

501140100-020
	Zawór czerpalny mosiężny M1 fi 15

krotność = 1,00


	4,00
	szt
	
	

	104
	 KNR

501150100-020
	Bateria umywalkowa ścienna M1306 fi 15

krotność = 1,00


	18,00
	szt
	
	

	105
	 KNR

501170700-020
	Natrysk ćwierćobrotowy M420 fi 15

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	106
	 KNR

501200100-020
	Szafka hydrantowa naścienna

krotność = 1,00


	2,00
	szt
	
	

	107
	 KNR

501170300-020
	Mieszacz natryskowy M1333 fi 25x32

krotność = 1,00


	1,00
	szt
	
	

	108
	 KNR

501170800-020
	Natrysk ćwierćobrotowy M420 fi 20

krotność = 1,00


	8,00
	szt
	
	

	109
	 KNR

603060101-050
	Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej fi 27/30

krotność = 1,00


	10,14
	m2
	
	

	110
	 KNR

603060200-050
	Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej fi 48/30

krotność = 1,00


	1,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	4
	
	Kanalizacja nadposadzkowa


	
	
	
	

	111
	 KNR

502050200-040
	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50

krotność = 1,00


	13,70
	m
	
	

	112
	 KNR

502050400-040
	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110

krotność = 1,00


	29,50
	m
	
	

	113
	 KNR

502080200-020
	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 40

krotność = 1,00


	34,00
	szt
	
	

	114
	 KNR

502090300-020
	Rura wywiewna żeliwna fi 100

krotność = 1,00


	5,00
	szt
	
	

	115
	 KNR

502170200-020
	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 110

krotność = 1,00


	5,00
	szt
	
	

	116
	 KNR

502090100-020
	Rura wywiewna żeliwna fi 50

krotność = 1,00


	5,00
	szt
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	5
	
	Urządzenia kanalizacyjne


	
	
	
	

	117
	 KNR

502090300-020
	Rura wywiewna żeliwna fi 100

krotność = 1,00


	4,00
	szt
	
	

	118
	 KNR

502210100-020
	Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym

krotność = 1,00


	14,00
	szt
	
	

	119
	 KNR

502240300-090
	Ustęp porcelanowy "kompakt"

krotność = 1,00


	6,00
	kpl
	
	

	120
	 KNR

502230100-090
	Wanienka kamionkowa do mycia nóg 450x400

krotność = 1,00


	4,00
	kpl
	
	

	121
	 KNR

502250200-090
	Pisuar porcelanowy z zaworem spłukującym

krotność = 1,00


	2,00
	kpl
	
	

	122
	 KNR

502270100-090
	Bidet porcelanowy z natryskiem w baterii

krotność = 1,00


	1,00
	kpl
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	6
	
	Kotłownia


	
	
	
	

	123
	  000

0000-0-090
	Kalkulacja własna - Rozruch kotłowni

krotność = 1,00


	1,00
	kpl
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	7
	
	Kanalizacja zewnętrzna


	
	
	
	

	124
	  000

0000-001-090
	Kalkulacja własna - Odprowadzenie ścieków do oczyszczalni przydomowej wraz z jej modernizacją 

krotność = 1,00


	1,00
	kpl
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	8
	
	ROBOTY ZEWNĘTRZNE


	
	
	
	

	125
	KNR 2-01

0121-02-052
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych

krotność = 1,00


	0,11
	ha
	
	

	126
	KNR 2-01

0126-01-050
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

krotność = 1,00


	1 084,00
	m2
	
	

	127
	KNR 2-01

0238-0202-060
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi 1,0 m3 na odkład z transportem do 20 m. Grunt kategorii III (B.I. nr 8/96)

krotność = 1,00


	100,00
	m3
	
	

	128
	KNR 2-31

0103-04-050
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV

krotność = 1,00


	1 084,00
	m2
	
	

	129
	KNNR 6

0113-030-050
	Warstwa uzupełniająca z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

krotność = 1,00


	1 084,00
	m2
	
	

	130
	KNR 2-31

0114-05-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

krotność = 1,00


	1 084,00
	m2
	
	

	131
	KNR 2-31

0114-07-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

krotność = 1,00


	1 084,00
	m2
	
	

	132
	KNR 2-31

0114-08-050
	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm (wsp. 2 x)

krotność = 1,00


	1 084,00
	m2
	
	

	133
	KNR 2-31

0511-03-050
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

krotność = 1,00


	1 084,00
	m2
	
	

	134
	KNR 2-31

0403-03-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

krotność = 1,00


	380,00
	m
	
	

	135
	KNR 4-01

0213-01-050
	Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym

krotność = 1,00


	50,23
	m2
	
	

	136
	KNR 2-02

0218-01-060
	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu

krotność = 1,00


	1,07
	m3
	
	

	137
	Analiza własna-020
	Latarnie oświetleniowe

krotność = 1,00


	8,00
	szt
	
	

	138
	Analiza własna-090
	Zieleń

krotność = 1,00


	1,00
	kpl
	
	

	139
	KNR 2-02

0203-01-060
	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.

krotność = 1,00


	6,40
	m3
	
	

	140
	Analiza własna-040
	Rama z kątownika dla siatki pod tynk

krotność = 1,00


	255,00
	m
	
	

	141
	KNR 4-01

0703-01-050
	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach

krotność = 1,00


	190,00
	m2
	
	

	142
	KNR 2-02

0901-01-050
	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii.

krotność = 1,00


	190,00
	m2
	
	

	143
	KNR 2-02

1505-10-050
	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków gładkich zewnętrznych, farbą emulsyjną

krotność = 1,00


	190,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys:
	
	
	
	


System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2009.20)

Licencja: 

str 10

