Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szemborowo


O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu  budowlanego na  przebudowę  drogi  gminnej

w  miejscowości  Szemborowo  gmina  Strzałkowo

1. Dane  ogólne

1.1.Nazwa budowy:

      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Szemborowo

      Gmina  Strzałkowo

1.2.Inwestor:

      Gmina Strzałkowo

      Al. Prymasa Wyszyńskiego 6

      62-420 Strzałkowo

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora – Gminy  Strzałkowo
3. Materiały wyjściowe

· Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

· Pomiary uzupełniające w terenie

· Uzgodnienia z Inwestorem

· Normy i przepisy związane

      4.  Przedmiot  i cel opracowania 

                     Przedmiotem   niniejszego   opracowania   jest  projekt   budowlany  na

           przebudowę  drogi  gminnej w miejscowości  Szemborowo  długości  622,00 mb 

           od km 0 + 000 do km 0 + 622.  Przebudowa  drogi  ma  na celu   polepszenie 

           warunków dojazdu do pól uprawnych i  istniejących  zabudowań   oraz poprawę  
           bezpieczeństwa  i  wygody ruchu.   

          5. Zakres  i rodzaj  opracowania:

              Całość  robót   przewidzianych  w  związku z przebudową  wymienionej  drogi 

              gminnej  będzie  się  odbywała  w obrębie  pasa  drogowego stanowiącego 

              działkę o numerze  ewidencyjnym  nr 109 i 122/1 w miejscowości  Szemborowo

              Projekt  przewiduje  przebudowę  drogi  na  odcinku  o  długości  622 mb

              z  obustronnymi  poboczami   szerokości  1,0m. 

              W zakresie opracowania ujęto:    

·    roboty  przygotowawcze  w granicach projektowanego pasa drogowego

·    wykonanie koryta  drogi 

·    wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach

·    wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniu drogi

·    wykonanie podbudowy tłuczniowej na całej szerokości drogi

·    wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

·    wykonanie zjazdów

·    ułożenie przepustu

·    oczyszczenie rowu

·    wykonanie poboczy 

·    wykonanie oznakowania pionowego   

            6. Stan istniejący.

                         Droga gminna w miejscowości  Szemborowo znajduje się na terenie 

                gminy  Strzałkowo.  Ze  względu  na swój  przebieg  jest ona  ważnym 

                elementem   miejscowej  infrastruktury  zapewniając  dostęp  do  istniejących  

                zabudowań.  Na projektowanym  odcinku droga posiada nawierzchnię 

                tłuczniowo -żwirową oraz  z bruku kamiennego  z licznymi  nierównościami  

                i  ubytkami powodującymi utrudnienia w  ruchu.  Na odcinku długości 218mb   

                w  km 0+000 do 0+218 droga posiada zniszczoną nawierzchnię z bruku

                kamiennego szerokości 3,0m.

                Ze względu na stan  techniczny stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

                Droga ta jest zaliczana do klasy drogi – L

                Szerokość  pasa  drogowego wyznaczają  granice gruntów o  zróżnicowanym   
                sposobie  użytkowania. W  przeważającej  części  są to pola uprawne                        

                i  rozproszona zabudowa zagrodowa.                                                                          

                Droga  nie  posiada prawidłowych spadków  poprzecznych i  podłużnych.   

            7. Stan projektowany.

                      Projekt przewiduje przebudowę drogi o nawierzchni  gruntowej  

                wzmocnionej kamieniem polnym oraz częściowo z bruku kamiennego na  

                drogę   o nawierzchni z betonu  asfaltowego.  Zaprojektowane  zostały  zjazdy 
                o nawierzchni  bitumicznej  do szerokości   pobocza.

                Konstrukcję  drogi  przyjęto  na  podstawie  Katalogu  Typowych  Konstrukcji 

                Podatnych i Półsztywnych - zakładając, że będzie ona obciążona ruchem  KR1   

                 Parametry techniczne  projektowanej drogi:

                 Do opracowania dokumentacji przyjęto następujące parametry projektowe:

·    podłoże gruntowe                                   - G1

·    warunki wodne                                       - korzystne                                                                    

·   kategoria drogi                                        -   gminna

·   klasa drogi                                               -   L-lokalna

·   prędkość projektowa                               -   40 km/h

·   długość                                                    -   622,00 m w osi drogi                                 

·   kategoria obciążenia ruchem                  -   KR 1                 

·   szerokość korony drogi                           -   5,00-7,00m                    

·   szerokość jezdni                                      -   3,00-5,00m

·   szerokość poboczy                                  -   2x 1,0m

·   spadek poprzeczny jezdni                       -  dwustronny 2%

·   spadek poprzeczny pobocza                   -  6%     

            8. Przekroje konstrukcyjne:

                   Dla projektowanej drogi przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:                                   

                  Droga:                                                                                                                                       

                   - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  górna  grubości  4,0cm po 

                     zagęszczeniu wg  PN-EN 13108-1

                   - podbudowa  z tłucznia kamiennego warstwa górna  wg PN-EN 13285 :

                     w km 0+000 – 0+218 gr. 10cm  zagęszczeniu    

                     w km 0+218 – 0+622 gr.   8cm  zagęszczeniu    

                  -  podbudowa z tłucznia kamiennego na  warstwa dolna wg PN-EN 13285 :

                     w km 0+000 – 0+218 gr.  15cm  zagęszczeniu    

                     w km 0+218 – 0+622 gr.  12cm  zagęszczeniu   

                  -  warstwa odsączająca ze żwiru średnioziarnistego   w-wa grubości 15cm   

                     po zagęszczeniu                                                                 

                  Zjazdy:

                  - nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  górna  grubości  4,0cm po 

                    zagęszczeniu wg  PN-EN 13108-1

                  - podbudowa z tłucznia kamiennego  warstwa  gr.20cm  wg PN-EN 13285 :     

           9. Usytuowanie w planie:

               Usytuowanie drogi  w istniejącym  pasie  komunikacyjnym  przedstawiono na

               aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej  w skali 1:1000

         10. Rozwiązanie wysokościowe

              W opracowaniu przyjęto następujące założenia:

·  niweletę  drogi  zaprojektowano  dostosowując się do  istniejącej  

 zabudowy   oraz    istniejącej  nawierzchni  z  pominięciem  lokalnych  

 nierówności. 

·  przebieg projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku przekroju 

                         podłużnego              

         11. Droga w przekroju poprzecznym:

                Spadki  przekroju poprzecznego drogi zostały przedstawione na rysunkach 

                konstrukcyjnych niniejszego opracowania.

        12. Konstrukcja pobocza:

               Pobocze  należy wykonać z gruntu  rodzimego pochodzącego  z  wykopów 

               w   korycie  drogi oraz częściowo dowiezionego na uzupełnienie.

        13.  Odwodnienie:

                Odwodnienie zapewnia:

                  - wyniesienie korony drogi ponad teren

                  - pochylenie poprzeczne drogi 

                  - pochylenie podłużne drogi 

                  - przepusty

                 -  rów

                W niniejszym opracowaniu przewidziany został remont przepustu istniejącego

                 (przełożenie przepustu  z  uzupełnieniem  ławy żwirowej)  oraz wykonanie

                 przepustu  z  rur PEHD fi  500 na ławie żwirowej  przy  drodze powiatowej.

               Istniejący rów na długości 160mb należy oczyścić na gł. 0,3m a rów przy

               drodze powiatowej  na dł.90,0mb należy odmulić na gł.0,4m

        14. Roboty ziemne:

               Projekt przewiduje wykonanie robót ziemnych związanych z  wykonaniem

               koryta  drogi

        15. Urządzenia obce:

                W obrębie modernizowanej drogi przebiega podziemna  linia  wodociągowa,    

                 napowietrzna linia energetyczna  eNN, oraz podziemna linia telefoniczna.               

        16.  Oznakowanie:

               Teren drogi należy oznakować zgodnie z oznakowaniem pokazanym  na planie 

               sytuacyjnym

        17.  Ochrona środowiska

                Ochrona obiektów przed hałasem

                Nie występuje.

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.

                Ochrona powietrza

                Nie występuje. 

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym                                                               

                Ochrona wód

                Nie występuje. 

                Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                                                                                 

               U W A G A:

               W  miejscach  kolizji  z  urządzeniami  obcymi,  roboty  ziemne  należy

               wykonywać  ręcznie  z  zachowaniem  dużej  ostrożności.

               Pod liniami energetycznymi należy zachować odległości pionowe zgodnie

               z  PN-E-05 100-1 .

               Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami BHP, warunkami

               technicznego wykonania, obowiązującymi normami  i wiedzą budowlaną



