W dniu 21.05.2013r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo dotyczące wskazania w przedmiarze robót nazw materiałów w ogłoszonym w dniu 16.05.2013r. przetargu na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geod. Szemborowo” .

W związku z powyższym Urząd Gminy w Strzałkowie informuje, że zapisy w przedmiarze robót nie dyskwalifikują innych kruszyw, które są zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Kruszywa do wykonania podbudowy z tłucznia muszą spełniać wymogi obowiązujących norm oraz zapisów Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Użyte nazwy materiałów (melafir, granit, bazalt) „…należy traktować jako przykładowe  mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważnie) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej” – rozdział III pkt 11 SIWZ. 

W związku z powyższym w przypadku występowania w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je każdorazowo czytać z klauzulą „lub równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli w przedmiarze podano konkretne typy materiałów należy je traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). 

W przypadku występowania w dokumentacji jednoznacznych nazw materiałów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy wszystkie takie nazwy należy każdorazowo czytać z klauzulą „lub równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli w dokumentacji podano konkretne typy materiałów i urządzeń należy je traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu).
