Numer ogłoszenia: 32074 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12289 - 2014 data 20.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 275 06 19, fax. 0-63 275 02 62.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

· W ogłoszeniu jest: Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo , Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo składającego się z dwóch części: 1.część I opracowanie dla aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy: a) koncepcji w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy, b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze zaznaczonym na mapie - w terminie 3 miesięcy od zatwierdzenia koncepcji; 2.część II opracowanie dla aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno: a) koncepcji - w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy, b opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze zaznaczonym na mapie - w terminie 6 miesięcy od zatwierdzenia koncepcji. 3. Dokumentacja projektowa opracowana będzie w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwoleń na budowę oraz wykonania. 4.Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności następujące opracowania: a)opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej wraz z oceną czy istniejąca oczyszczalnia ścieków umożliwia przejęcie ścieków z obszaru całej aglomeracji tj. z części projektowanych i istniejących, b)przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla obu zadań, a następnie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obu zadań. Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć komplet zgód od właścicieli działek, c)uzyskanie map do celów projektowych, d)opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze zaznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego - 5 egz, w tym również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie PDF, doc. dostosowanych do przeprowadzenia zamówień publicznych na roboty budowlane, e)opracowanie projektów pompowni ścieków (jeżeli będą wymagane) z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, wydzieleniem i utwardzeniem dróg dojazdowych do pompowni (tłoczni), oraz projekty ewentualnej przebudowy istniejących sieci i pompowni i tłoczni, f)uzyskanie kompletu zgód na wejście w teren od właścicieli użytkowników nieruchomości na których zlokalizowana zostanie sieć kanalizacyjna z urządzeniami, g)uzyskanie w imieniu Gminy wymaganych decyzji i uzgodnień, h)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla obu zadań - po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, i)opracowanie dokumentacji kosztorysowej uwzględniającej wykonanie sieci kanalizacyjnej nie objętej przedmiotową umową, a zaprojektowane (wykonana dokumentacja techniczna) odrębnie dla każdego zadania w zakresie: o przedmiar robót - po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, o kosztorys inwestorski - po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, j)dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu, k)przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, l)uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4.Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 6.Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907). 7.Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań. 8.Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie postępowania o udzielne zamówienia publicznego na wykonawstwo. 9.Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą umową, ofertą Wykonawcy, szczegółową specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy. 10.Wykonane opracowania projektowe będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 11.Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i upoważnia Zamawiającego do decydowania w swoim imieniu o: a) sposobie wykorzystania dokumentacji projektowej, b)naruszalności treści i formy dokumentacji projektowej oraz sposobie jej wykorzystania, c) nadzorze nad sposobem jej wykorzystania. 12.Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów inwestorskich opracowanych w ramach niniejszej umowy w ciągu trzech lat od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ramach kwoty ustalonej w § 9 ust 1 umowy i nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia... 

· W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo , Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo Kościelne i Radłowo składającego się z dwóch części: 1. część I opracowanie dla aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy: a) koncepcji, b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze zaznaczonym na mapie; w terminie 7 miesięcy 2. część II opracowanie dla aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Kornaty, Ostrowo Kościelne, Radłowo i Pospólno: a) koncepcji b opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze zaznaczonym na mapie; w terminie 8 miesięcy 3. Dokumentacja projektowa opracowana będzie w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwoleń na budowę oraz wykonania. 4.Dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności następujące opracowania: a)opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej wraz z oceną czy istniejąca oczyszczalnia ścieków umożliwia przejęcie ścieków z obszaru całej aglomeracji tj. z części projektowanych i istniejących, b)przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla obu zadań, a następnie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obu zadań. Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć komplet zgód od właścicieli działek, c)uzyskanie map do celów projektowych, d)opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do istniejących, zaprojektowanych i planowanych działek na obszarze zaznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z art. 34 Prawa Budowlanego - 5 egz, w tym również na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie PDF, doc. dostosowanych do przeprowadzenia zamówień publicznych na roboty budowlane, e)opracowanie projektów pompowni ścieków (jeżeli będą wymagane) z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem, wydzieleniem i utwardzeniem dróg dojazdowych do pompowni (tłoczni), oraz projekty ewentualnej przebudowy istniejących sieci i pompowni i tłoczni, f)uzyskanie kompletu zgód na wejście w teren od właścicieli/użytkowników nieruchomości na których zlokalizowana zostanie sieć kanalizacyjna z urządzeniami, g)uzyskanie w imieniu Gminy wymaganych decyzji i uzgodnień, h)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla obu zadań - po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, i)opracowanie dokumentacji kosztorysowej uwzględniającej wykonanie sieci kanalizacyjnej nie objętej przedmiotową umową, a zaprojektowane (wykonana dokumentacja techniczna) odrębnie dla każdego zadania w zakresie: o przedmiar robót - po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, o kosztorys inwestorski - po 2 egz. wersja papierowa, 1 egz. wersja elektroniczna, j)dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu, k)przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, l)uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 4.Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 6.Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na podstawie w/w dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907). 7.Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań. 8.Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie postępowania o udzielne zamówienia publicznego na wykonawstwo. 9.Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą umową, ofertą Wykonawcy, szczegółową specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu umowy. 10.Wykonane opracowania projektowe będą wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 11.Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i upoważnia Zamawiającego do decydowania w swoim imieniu o: a) sposobie wykorzystania dokumentacji projektowej, b)naruszalności treści i formy dokumentacji projektowej oraz sposobie jej wykorzystania, c) nadzorze nad sposobem jej wykorzystania.. 

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

· W ogłoszeniu jest: 29.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Urzad Gminy w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo pokój nr 12 (sekretariat).. 

· W ogłoszeniu powinno być: 10.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urzad Gminy w Strzałkowie Al. Prymasa Wyszyńskiego 6 62-420 Strzałkowo pokój nr 12 (sekretariat).. 

