Pytania i odpowiedzi

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na przebudowę boiska sportowego na terenie Gimnazjum w miejscowości Strzałkowo wpłynęło zapytanie.
Treść zapytania i wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1.

 W związku z rozbieżnością w dokumentacji projektowej oraz przekroju nawierzchni prosimy o sprecyzowanie rodzaju projektowanej nawierzchni. W przekroju występuje nawierzchnia poliuretanowa 13 mm, natomiast w specyfikacji technicznej nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa, składająca się z warstwy elastycznej i użytkowej. 

Proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej 13 mm, składającej się z 10 mm SBR oraz 3 mm EPDM, nanoszonej metodą natryskową w kolorze zielonym i czerwonym ceglastym. 

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje, że dopuszcza nawierzchnię poliuretanową dwuwarstwową 13mm, składającej się z 10mm SBR  oraz 3 mm EPDM, nanoszonej metodą natryskową w kolorze zielonym i czerwonym ceglastym.
