Gmina Strzałkowo

ul. Al. Prymasa Wyszyńskiego 6

62-420 Strzałkowo

Znak sprawy: ZP.271.1.6.2015


            Strzałkowo, 16.09.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych , ujęć wody , stacji uzdatniania wody , oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo .” 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:


Gmina Strzałkowo
Adres zamawiającego:


Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
Kod Miejscowość: 


62-420  Strzałkowo
Telefon: 



632750619
Faks: 


           
            632750262
Adres strony internetowej: 

www.strzalkowo.samorzady.pl
Adres poczty elektronicznej: 
zamowieniapubliczne@strzalkowo.pl
Godziny urzędowania:
            pn-pt w godz. 7:30 – 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia  -  przetarg nieograniczony
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
    roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.u. z 2013r.,907 z późn. zm.)
2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 
    oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
    zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Informacje ogólne – użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Gmina Strzałkowo;
b) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

 przez Zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji i ustawy;
c) „SIWZ”, „Specyfikacja”  - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
d) „Ustawa” lub „Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (t.j.Dz.U. z   2013r.,poz. 907 z późn. zm.);
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego  przedmiot opisany został na wstępie;
f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia, określony w tej umowie jako „Przedsiębiorca”;

g) „urządzenia kanalizacyjne” – należy rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń   kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, tłocznie, przyłącza,

h) „urządzenia wodociągowe” – należy rozumieć ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody, przyłącza.

5.   Miejsce publikacji ogłoszenia:

a) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

b) Strona internetowa Zamawiającego: www.strzalkowo.samorzady.pl
c) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  S182-329968, data opublikowania  19.09.2015r.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych , ujęć wody , stacji uzdatniania wody , oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo .
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

1)  W zakresie sieci wodociągowej, ujęć wody, stacji uzdatniania wody:

a) bezpośrednia obsługa i konserwacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody, w tym: 

· wykonywanie czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych oraz kontrolnych przewidzianych w dokumentacjach techniczno-ruchowych zamontowanych urządzeń, 
w instrukcjach i pozwoleniach wodno prawnych, w innych decyzjach oraz w obowiązujących przepisach,

· obchód i kontrola pracy, roboty utrzymujące w należytym stanie technicznym i  sanitarnym,

· nadzór nad prawidłowym przebiegiem uzdatniania wody, cyklicznego płukania filtrów 
i  innymi pracami gwarantującymi prawidłową pracę urządzeń,

· wykonanie prac konserwacyjnych obudów studni oraz prac zabezpieczających przed napływem wód opadowych i gruntowych  do obudów studni, 

· prowadzenie prac remontowych, do których należą: usuwanie awarii, remonty planowane, remonty doraźne,

· konserwacja i remont budynków /dachów, elewacji/ i ogrodzeń, utrzymanie porządku na terenie stacji uzdatniania wody oraz stref ochronnych studni głębinowych, wykaszanie trawy i zakrzaczeń,

· wykonywanie okresowych /min. 1 raz w roku/ ocen stanu technicznego ujęć wody, stacji uzdatniania wody we własnym zakresie lub poprzez  zlecenie osobom uprawnionym,

· realizacja obowiązków wynikających z aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, decyzji 
i obowiązujących przepisów,

· malowanie antykorozyjne rurociągów i armatury;

b) kontrola stanu technicznego przewodów i urządzeń /obchód sieci, przegląd uzbrojenia, sprawdzanie połączeń domowych/, kontrola pracy sieci, roboty utrzymujące sieć 
w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zabezpieczenie urządzeń przed zamarzaniem, 
a w szczególności:   

· wykrywanie wypływu wody,

· sprawdzenie istnienia i stanu skrzynek na zasuwach, hydrantach, i urządzeniach   specjalnych,

· sprawdzanie sprawności zasuw i hydrantów połączone z czyszczeniem  ich obudowy 
i płukaniem sieci,

· płukanie sieci zgodnie z obowiązującymi decyzjami , pozwoleniami i przepisami,

· sprawdzanie odpowietrzników, odwodnień, zaworów zwrotnych, zaworów redukcyjnych, studzienek specjalnych, szybów i galerii celem ustalenia stopnia zużycia i uszkodzenia elementów poszczególnych elementów tych obiektów, oraz dokonywanie czynności konserwacyjnych,

· sprawdzenie połączeń domowych; kontrola zasuw, studzienki lub podejścia wodomierza, zaworu przed wodomierzem oraz stanu zaopatrzenia w wodę,

· usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności w sieciach wodociągowych i na przyłączach,

· przeprowadzenie systematycznych raz na kwartał kontroli przyłączy wodociągowych. Sprawozdanie z dokonanych czynności kontrolnych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych,

· odcinanie przyłączy za nieterminowe płacenie należności oraz lokalizację nieprawidłowo wykonanych  przyłączy wodociągowych i punktów nielegalnego poboru wody, prowadzenie odpowiedniego postępowania w tych sprawach, łącznie z odcinaniem przyłączy;

c) kontrola  i eksploatacja pracy sieci, która polega na:

· regularnej kontroli jakości wody i podawanie jej wyników do publicznej wiadomości,

· pomiarach i rejestracji ciśnienia w wybranych  punktach sieci oraz kontroli zasuw liniowych. Z wykonanych czynności Przedsiębiorca sporządza informację za pomocą „Karty pomiaru ciśnienia – przepływu”,

· prowadzeniu ewidencji użytkowanych wodomierzy, wymiana uszkodzonych lub nie legalizowanych wodomierzy przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wymiany i zamontowania nowych wodomierzy,

· prowadzeniu ewidencji odbiorców indywidualnych i grupowych,

· prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzedaży wody,

· reagowanie na nielegalny pobór wody i prowadzenie  działań w celu ich eliminowania,

· zawieranie umów na dostawę wody z właścicielami nieruchomości, fakturowanie, pobieranie i rozliczanie opłat oraz dostarczanie odbiorcom faktur; przeprowadzanie w okresach rozrachunkowych odczytów urządzeń pomiarowych,

· egzekwowanie należnych opłat i prowadzenie windykacji w imieniu Zamawiającego;

d) utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych w należytym stanie sanitarnym realizowane przez  następujące prace:

· płukanie przewodów zbiorczych,

· płukanie końcówek sieci,

· płukanie przewodów magistralnych;

e) prowadzenie robót konserwacyjnych i remontowych sieci i urządzeń wodociągowych (w tym przyłączy), do których w szczególności należą: usuwanie awarii,  remonty planowane, remonty doraźne, wymiana wodomierzy;

f) całodobowa i bezawaryjna dostawa wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniami, w tym prowadzenie prac obsługi codziennej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach w tym:

· kontrola bieżąca jakości wody, likwidacja przyczyn i skutków odchyleń jakości wody od obowiązujących norm,

· wykonywanie dodatkowych badań jakości wody  w przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach,

· sprawowanie nadzoru technicznego nad eksploatacją dzierżawionych urządzeń i ich elementami poprzez bieżące, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu każdej awarii w systemie wodociągowym, prowadzenie dziennika usuwanych awarii, zawierającego miejsce wystąpienia, czas usuwania, opis awarii oraz rozlicznie według stawki oferty,

· prowadzenie całodobowego przyjmowania zgłaszanych awarii, wyznaczenie osoby i siedziby, w której należy zgłaszać awarię urządzeń wodociągowych w tym przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z dostarczaniem wody,

· utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, do którego zadań będzie należało lokalizowanie i ograniczanie skutków awarii,

· zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę w przypadku wystąpienia awarii sieci i urządzeń wodociągowych;

g) usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych:

· przystąpienie do zabezpieczenia i podjecie działań w kierunku usunięcia awarii następuje  
z chwilą otrzymania zgłoszenia (awaria powinna być zabezpieczona w ciągu 2 godz. od zgłoszenia i usunięta w ciągu 12 godz. od zgłoszenia), a w przypadku objętych gwarancją Przedsiębiorca winien niezwłocznie zwrócić się do gwaranta o usunięcie awarii zgodnie  z warunkami gwarancji, oraz usunięcie jej najpóźniej w ciągu 12 godzin,
· powiadamianie odbiorców (osobiście lub przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń) oraz Zamawiającego (faksem, e-mailem) o konieczności wstrzymania dostawy wody ze wskazaniem terminu, do którego ma on nastąpić oraz powodu wstrzymania dostawy wody,
· zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa drogowego, za pomocą znaków drogowych, zapór drogowych itp., powiadamia 
(w razie potrzeby) PPIS, Urząd Gminy, Policję, służby ratownicze,
· po usunięciu awarii, w zależności od potrzeb przeprowadzane są między innymi następujące czynności: napełnienie rurociągu, odpowietrzenie, płukanie i dezynfekcja sieci oraz uporządkowanie miejsca pracy (pozamiatanie jezdni, zagrabienie terenów gruntowych, obsianie trawą, uzupełnienie humusu, spłukanie drogi z błota, przywrócenie do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni utwardzonej, ułożenie płyt chodnikowych, naprawa nawierzchni nieutwardzonych), asfaltowanie nawierzchni jezdni oraz badanie zagęszczenia gruntu;
h) dodatkowe zadania związane z  utrzymywaniem sieci w należytym stanie technicznym 
i  sanitarnym realizowane są doraźnie na wniosek  Zamawiającego;

i) wydawanie warunków technicznych (opinii) dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu sieci i urządzeń wodociągowych  i prowadzenie nadzoru technicznego nad  realizacją wydanych warunków technicznych, w tym:

a) opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych,

b) nadzór techniczny nad remontami ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci i urządzeń wodociągowych wykonanymi przez  inne jednostki na wniosek właściciela urządzeń,

c) udział w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych;

j) przyjmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych sieci urządzeń wodociągowych w tym gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej dostarczanej przez odbiorców usług oraz inwestorów sieci i urządzeń wodociągowych;

k) wydawanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, oraz uzgodnienie przedłożonej dokumentacji technicznej albo wydawanie do niej opinii; 

l) wykonywanie okresowych /min. 1 raz w roku/ ocen stanu technicznego sieci i urządzeń wodociągowych we własnym zakresie lub poprzez zlecenie osobom uprawnionym na koszt przedsiębiorcy.

2) W zakresie oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami 
i przepompowniami:

a) eksploatacja oczyszczalni ścieków, a zwłaszcza:
1) prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni,

2) wykonywanie analiz ścieków surowych i oczyszczonych na oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi decyzjami i według potrzeb (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

3) realizacja obowiązków wynikających z aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, decyzji i obowiązujących przepisów,

4) mierzenie i rejestrowanie ilości odprowadzanych ścieków,

5) wykonywanie analiz osadu czynnego na oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) wykonywanie badań laboratoryjnych jakości odprowadzanych ścieków zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym , obowiązującymi decyzjami i obowiązującymi przepisami; 

7) zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych, zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym i obowiązującymi przepisami i pozwoleniami,

8) likwidacja przyczyn i skutków odchyleń ścieków od obowiązujących norm,

9) przekazywanie osadu, piasku i skratek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) obsługa punktu zlewnego z kontrolą dowożonych ścieków i pobieranie opłat według ustalonych stawek przez Radę Gminy,

11) dokonywanie przeglądów, napraw, remontów, usuwania uszkodzeń, konserwacji urządzeń i budowli,

12) utrzymywanie porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków, konserwacja, remont budynków /elewacja , dachy/ i ogrodzenia, wykaszanie trawy i zakrzaczeń,

13) utrzymanie i konserwacja rowów odprowadzających oczyszczone ścieki zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym,

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za przejętą oczyszczalnię wraz z towarzyszącą infrastrukturą i jej eksploatację;

2) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami i przepompowniami

1) utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacyjnych, tłoczni i przepompowni w stanie technicznym zapewniającym stały odbiór i oczyszczanie ścieków do parametrów bezpiecznych dla środowiska i zgodnych z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym,

2) zapewnienie urządzeniom kanalizacyjnym prawidłowej pracy i eksploatacji – dokonywanie przeglądów, napraw, remontów bieżących i usuwanie awarii niezbędnych do utrzymania kanalizacji sanitarnej w stanie nie pogorszonym (w tym konserwacja , eksploatacja, remont i naprawa obiektów budowlanych) na własny koszt,

3) systematyczne czyszczenie sieci przy użyciu samochodu specjalnego ssąco płuczącego do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji,

4) całodobowe i bezawaryjne odprowadzanie ścieków od dostawców indywidualnych i zbiorczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwoleniami,

5) prowadzenia bieżących kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

6) zorganizowania zastępczego systemu odprowadzania ścieków od odbiorcy usług na czas wykonywania planowanych prac konserwacyjno-remontowych urządzeń eksploatowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

7) zawieranie umów na odbiór ścieków z właścicielami nieruchomości, fakturowanie, pobieranie i rozliczanie opłat oraz dostarczanie odbiorcom faktur; przeprowadzanie w okresach rozrachunkowych odczytów urządzeń pomiarowych; egzekwowanie należnych opłat i prowadzenie windykacji w imieniu Zamawiającego,

8) prowadzeniu ewidencji odbiorców usług indywidualnych i grupowych,

9) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej odbioru ścieków,

10) utrzymanie pogotowia technicznego, do którego zadań będzie należało lokalizowanie i ograniczanie skutków awarii. Przystąpienie do zabezpieczenia awarii następuje z chwilą otrzymania zgłoszenia,

11) prowadzenie prac obsługi codziennej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach,

12) odczytywanie stanów przepływomierzy lub wodomierzy w tym prowadzenie ich ewidencji,

13) kontrolowanie jakości ścieków odprowadzanych z zakładów przemysłowych do gminnej sieci kanalizacyjnej,

14) likwidacja przyczyn i skutków odchyleń ścieków od obowiązujących norm,

15) nieodpłatne czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem WUKO w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

16) odcinanie przyłączy za nieterminowe płacenie należności oraz lokalizacja nieprawidłowo wykonanych  przyłączy kanalizacyjnych i punktów nielegalnego spustu ścieków, prowadzenie odpowiedniego postępowania w tych sprawach, łącznie z odcinaniem nielegalnych przyłączy,

17) przeprowadzenie systematycznych raz na kwartał kontroli przyłączy kanalizacji sanitarnej. Sprawozdanie z dokonanych czynności kontrolnych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych,
18) sprawowanie nadzoru technicznego nad eksploatacją dzierżawionych urządzeń i ich elementami poprzez bieżące, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu każdej awarii w infrastrukturze kanalizacyjnej, (przepompowni, tłoczni, sieci, przyłączy), prowadzenie dziennika usuwanych awarii, zawierającego miejsce wystąpienia, czas usuwania i opis awarii rozliczenie, wg. stawek oferty,

19) wyznaczenie osoby i siedziby, w której należy zgłaszać awarię urządzeń kanalizacyjnych;

3) usuwanie awarii:  

1) przystąpienie do zabezpieczenia i podjecie działań w kierunku usunięcia awarii następuje  z chwilą otrzymania zgłoszenia (awaria powinna być zabezpieczona w ciągu 2 godz. od zgłoszenia i usunięta w ciągu 12 godz. od zgłoszenia), a w przypadku objętych gwarancją Przedsiębiorca winien niezwłocznie zwrócić się do gwaranta o usunięcie awarii zgodnie 
z warunkami gwarancji, oraz usunięcie jej najpóźniej w ciągu 12 godzin,
2) powiadamianie użytkowników (osobiście lub przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń) oraz Zamawiającego (faksem, e-mailem) o konieczności wstrzymania odbioru ścieków ze wskazaniem terminu, do którego ma on nastąpić oraz powodu wstrzymania dostawy,
· zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa drogowego, za pomocą znaków drogowych, zapór drogowych itp., powiadamia 
(w razie potrzeby )  Urząd Gminy, Policję, służby ratownicze, zarządcę drogi,
·  po usunięciu awarii, w zależności od potrzeb przeprowadzane są nast. czynności:  napełnienie rurociągu, odpowietrzenie, płukanie  sieci oraz uporządkowanie miejsca pracy (pozamiatanie jezdni, zagrabienie terenów gruntowych, obsianie trawą, uzupełnienie humusu, spłukanie drogi z błota, przywrócenie do stanu pierwotnego rozebranej nawierzchni utwardzonej, ułożenie płyt chodnikowych, naprawa nawierzchni nieutwardzonych), asfaltowanie nawierzchni jezdni oraz badanie zagęszczenia gruntu,
3) wydawanie warunków technicznych dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej i prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją wydanych warunków technicznych, w tym:

· opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych,

· nadzór techniczny nad remontami wykonanymi przez Przedsiębiorcę oraz wykonywanymi inne jednostki na wniosek Przedsiębiorcy i Zamawiającego,

· udział w odbiorach robót zanikowych, końcowych i gwarancyjnych;

4) przyjmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych sieci i przechowywanie dokumentacji projektowo - wykonawczej sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz obiektów technicznych na niej zabudowanych;

5) wydawanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, oraz uzgodnienie przedłożonej dokumentacji technicznej albo wydawanie do niej opinii; w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków technicznych odbioru ścieków innych niż bytowe, określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach, a także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami;

6) wykonywanie okresowych /min. 1 raz w roku/ ocen stanu technicznego oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacyjnych we własnym zakresie lub poprzez zlecenie osobom uprawnionym.
3) Inne obowiązki Przedsiębiorcy  

a) ponoszenie wszelkich kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją przedmiotu umowy, 
w tym obciążeń z tytułu:

· zobowiązań publiczno-prawnych np. podatku od nieruchomości dzierżawionych budynków, budowli i gruntów,

· opłat za korzystanie ze środowiska,

· zużycia wody, odprowadzenia ścieków, usuwania odpadów,

· zużycia energii elektrycznej,

· połączeń telefonicznych i monitoringu,

· wywozu nieczystości, osadów, popłuczyn i innych odpadów płynnych i stałych,

· opłat za badanie ścieków,

· opłat za korzystanie ze środowiska,

· opłat za dozór techniczny,

· ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk przez cały okres dzierżawy, w tym ubezpieczenie budynków i ich wyposażenia oraz ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku i okazanie na żądanie Zamawiającego polisy stanowiącej dowód zawarcia umowy ubezpieczenia,

· ponoszenia kosztów napraw awarii i remontów oraz innych zgodnie z § 3 umowy,

· opłaty czynszu dzierżawnego za przedmiot umowy,

· zabezpieczenie przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Nadzoru Budowlanego itp. oraz wykonywanie zaleceń tych organów na własny koszt,

· ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody związane z jego działalnością w związku z wykonywanymi usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzałkowo;

b) prowadzenie książek eksploatacji przedmiotu  umowy, zawierających wykaz wykonanych prac oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1134) dla wszystkich dzierżawionych obiektów,  w tym prowadzenie okresowej kontroli obiektów w zakresie określonym w art. 62 ustawy Prawo budowlane;

c)przeprowadzanie inwentaryzacji składników dzierżawionego majątku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przekazywanie wyników inwentaryzacji Zamawiającemu;

d) prowadzenie pełnej ewidencji księgowej związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków i ustawy o rachunkowości;

e) zgłaszanie Zamawiającemu jako zarządcy dróg gminnych, każdorazowego wejścia w teren pasa drogowego drogi gminnej związanego z usuwaniem awarii; wejście w teren pasa drogowego związane z usuwaniem awarii może nastąpić tylko przy spełnieniu wszystkich niżej określonych warunków:

· niezwłoczne telefoniczne zgłoszenie awarii do zarządcy drogi z podaniem lokalizacji zakresu utrudnień drogowych oraz przewidywanego czasu zakończenia robót,

· złożenie wniosku o zajęcia pasa drogowego (w terminie nie później niż pierwszego dnia roboczego po wystąpieniu awarii) zgodnie z ogólnymi zasadami,

· z czynności odbioru odtworzonego pasa drogowego sporządzony zostanie protokół,

· zajmujący pas drogowy udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty związane z odtworzeniem pasa drogowego;

f) udostępnienie biura obsługi klienta na terenie miejscowości Strzałkowo czynnego co najmniej pięć dni w tygodniu w godz. od 8°° do 15°°, w terminie 14 dni od zawarcia  niniejszej umowy, prowadzenie na bieżąco strony internetowej, przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń telefonicznych wszystkich reklamacji związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, we wszystkie dni roku (także w niedziele i święta) przez 24 godziny na dobę;

g) powiadamianie odbiorców wody, dostawców ścieków oraz Urząd Gminy Strzałkowo, osobiście lub przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń o konieczności wstrzymania odbioru ścieków lub dostawy wody wskazując termin, do którego ma on nastąpić oraz powód wstrzymywania;

h) składanie Zamawiającemu w terminie 14 dni po upływie każdego kwartału sprawozdania dotyczącego ilości wyprodukowanej i sprzedanej wody, jakości odebranych ścieków, wielkości zebranych należności oraz ilości oczyszczonych ścieków;

i) składanie okresowych raportów Zamawiającemu (nie rzadziej niż co 12 miesięcy) w terminie do 30 września każdego roku o inwestycjach koniecznych do przeprowadzenia w zakresie ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci i urządzeń wodociągowych, oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, w wyniku których powstaną nowe środki  trwałe wchodzące w skład tej sieci oraz w zakresie planowanych modernizacji, przebudowy;

j) umożliwienie wstępu przedstawicielowi zamawiającego na teren obiektów celem  dokonania kontroli lub innych czynności związanych z eksploatacją obiektów;

k) prowadzenie przeglądów dzierżawionych urządzeń w obecności przedstawiciela Zamawiającego, właściciela gruntu (użytkownika);

l) realizacja obowiązków wynikających z aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, w tym sprawozdawczość oraz inne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Strzałkowo i innych aktów prawnych;
ł)sporządzanie przez Przedsiębiorcę wszelkich sprawozdań wymaganych obowiązującymi przepisami,
m) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności z tytułu przekroczenia parametrów wody i ścieków określonych w decyzjach i obowiązujących przepisach,
n) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania z realizacji umowy w zakresie rzeczowo-finansowym w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Sprawozdanie podlega kontroli i akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania zgodnie ze stawkami ujętymi w ofercie.

o) Przedsiębiorca zobowiązany jest opracować wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
p) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przygotowywania wymaganych informacji do sprawozdawczości, wniosków aplikacyjnych i innych według potrzeb Zamawiającego.

r) Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu miesięcznego czynszu dzierżawnego sieci i urządzeń kanalizacyjnych, składającego się z dwóch części tj:

1)części stałej w kwocie 2600zł  VAT,

2)części zmiennej w wysokości 1/12 wartości odtworzeniowej dzierżawionego majątku + VAT,
s)Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu miesięcznego czynszu dzierżawnego sieci i urządzeń wodociągowych, składającego się z dwóch części tj:

1)części stałej w kwocie 2600zł  VAT,

2)części zmiennej w wysokości 1/12 wartości odtworzeniowej dzierżawionego majątku + VAT,
t)Przedsiębiorca  staje się z dniem obowiązywania umowy pracodawcą pracowników oczyszczalni ścieków /5 etatów/ w rozumieniu art.23 1 Kodeksu Pracy.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 
4. Wykaz urządzeń i obiektów sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykaz stacji wodociągowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 9 oraz załącznik nr 11 do SIWZ. 
Z inwentaryzacją geodezyjną można zapoznać się w urzędzie gminy w pok. nr 17, w godzinach urzędowania.
5. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 
kod CPV – 90000000 – usługi usuwania ścieków,

kod CPV – 90480000 - usługi gospodarki ściekowej,

kod CPV – 90481000 -  eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków,

Kod CPV- 65100000- usługi przesyłu wody i podobne

Kod CPV – 65110000 - przesył wody

Kod CPV – 65111000 -  przesył wody pitnej

Kod CPV – 65130000- obsługa stacji wody.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,
7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
9. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 

 b)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

 c)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 

 d)określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 

 e)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

10. Wymagania organizacyjne:
wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania usług.
11. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

12. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. Nr 21 ze zm.) oraz ustawy z  dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. Nr 1399 ze zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

13. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, którego dotyczy przedmiot zamówienia.
IV. Informacje dotyczące podwykonawców.
1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

2.Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania przez wykonawcę części  zamówienia w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków, odbioru i oczyszczania ścieków. 
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za usługi zlecone podwykonawcom.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców za wykonane usługi.
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularz oferty)części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm), na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

V. Termin realizacji  zamówienia -  od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków. 

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży w dniu podpisania umowy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydanego przez właściwy organ (Wójta) zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (t.j. Dz.U. 2015.139 jt.).
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz złożone dokumenty. 
2) Wiedza i doświadczenie. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte 

w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi oświadczyć, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia lub usług podobnych związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę związaną z eksploatacją urządzeń wodociągowych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00zł oraz co najmniej 1 usługę związaną z eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00zł. 
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 2 oraz złożone dokumenty.
3) Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca musi dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego wliczając w to jako minimum:
- samochód wielofunkcyjny przeznaczony do udrażniania kanałów wodą pod wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących, 

z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studni kanalizacyjnych;

- koparko- ładowarkę;

- samochód towarowo – osobowy (pogotowie techniczne całodobowe) – 1 szt.

- wóz asenizacyjny lub beczkowóz

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy;
- sonda do lokalizacji urządzeń podziemnych;

- pompa spalinowa o wydajności ok. 50m3/h – 1 szt.

- agregat prądotwórczy – 1 szt.

- sprzęt BHP w tym ratunkowy

o miernik zawartości gazów - 1 sztuka

o aparaty tlenowe ucieczkowe - 4 sztuki

o urządzenie do wydobywania poszkodowanego ze studzienki (winda z trójnogiem)
 - 1sztuka

- zestaw oświetlenia pozwalający prowadzić roboty w nocy,

- kamera z pomiarem spadków do inspekcji kanalizacji;
- beczki do wody pitnej o pojemności min. 2 m3 – 1 szt.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3 oraz wykaz sprzętu sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte 

w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi dysponować min. jedną osobą posiadającą min. 5 letni staż pracy w zakresie technologii pracy oczyszczalni ścieków, tłoczni , przepompowni, 
b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi dysponować min. jedną osobą posiadającą min. 5 letni staż pracy w zakresie konstruktor/technolog urządzeń uzdatniania wody 
c) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi dysponować min. jedną osobę  posiadającą min. 5 letni staż pracy oraz wymagane uprawnienia w zakresie kierowania robotami w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych oraz dokonywania przeglądów,  
d) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi dysponować min. jedną osobę  posiadającą min. 5 letni staż pracy oraz wymagane uprawnienia w zakresie kierowania robotami w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych oraz dokonywania przeglądów,  
e) Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje zawarte w: a) oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, c) oświadczeniu że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż: 400 000,00 zł, 
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 

300 000,00 zł . 

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców winien złożyć polisę, lecz mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4, 
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w zakresie przez niego wskazanym, zobowiązany jest wykazać odpowiednio nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych
6.Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

7.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)jest niezgodną z ustawą,

2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6)zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
8.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wszystkie dokumenty w ofercie Wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z oryginałem na każdej stronie przedkładanego dokumentu. 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
1) w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług odpowiadających swoim charakterem przedmiotowi zamówienia lub usług podobnych, związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług związanych z eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
2) w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym potencjału technicznego należy przedłożyć: 
a)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3.

b) wykaz sprzętu stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
3)w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym osób zdolnych do wykonania zamówienia należy przedłożyć: 

a) wykaz osób (załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- załącznik nr 5. 

4) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej należy przedłożyć: 

a) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 400 000,00zł. 

UWAGA: z treści załączonej polisy musi wynikać, że została opłacona lub należy załączyć dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu) albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:                                                    

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego zał.  nr 3 do SIWZ;

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
5)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt VI.2. 

3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć następujące dokumenty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 

b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a.
W przypadku, gdy dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów dotyczących:

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych wyżej, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

6. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum / spółka cywilna): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.: VI. 2 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt.VI. 2.  dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia

2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. VI.4. kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty

4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu:   

fax nr: (063)2750262;

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej na e-mail instytucji:

ug@strzalkowo.pl

3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

W sprawach formalnych:

Małgorzata Stefańska, tel. (063)2750619 

W sprawach merytorycznych:

Grażyna Ochotna- Mencel tel. (063)2750619

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


1)
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2)
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)
Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)
Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej http://strzalkowo.samorzady.pl
5)
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)
 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej http://strzalkowo.samorzady.pl.
3)
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)
Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6)
Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://strzalkowo.samorzady.pl.
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,00 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy  złotych
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1)
w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie konto nr 14 8543 0000 2001 1000 0273 0005 z dopiskiem; „wadium  na Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo”.

2)
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3)
w gwarancjach bankowych, 

4)
w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5)
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

 Kserokopie wpłaty, kopie gwarancji lub poręczeń załączyć do oferty .

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

X. Termin związania ofertą

1.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.

4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

8. Do oferty wykonawca, poza dokumentami wskazanymi w punkcie 2-7 SIWZ, załącza:

a)odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw

9. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu: Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych , ujęć wody , stacji uzdatniania wody , oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo”
NIE OTWIERAĆ przed dniem 27.10.2015 roku, godz. 09:15”.

10. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 9. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

13. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 27.10.2015r.r. do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Strzałkowie

ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo

Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 27.10.2015r. r.  o godz. 09:15

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Strzałkowie

ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo

sala nr 13

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.Wykonawca określa proponowaną cenę za odprowadzenie 1 m3 ścieków i dostarczenie  1 m3 wody poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym. Kalkulacja ceny musi uwzględniać stawki i wskaźniki podane w ofercie Wykonawcy.
2. Wartości powinny być liczone i podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Wpływy z opłat za odbiór ścieków od odbiorców oraz dostawy wody stanowić będą wynagrodzenie wykonawcy.

4. Przedsiębiorca do czasu zmiany taryf będzie stosował aktualnie obowiązujące taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów.

Oceny oferty będzie dokonywała komisja przetargowa.
I. Kryterium oceny ofert w zakresie eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:

1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się łączny wynik we wszystkich niżej określonych kryteriach:

S=A+B+C+D+ E
1)      40% kryterium A1 – cena odprowadzania ścieków bytowych(netto)
          15% kryterium A2 - cena odprowadzenia ścieków przemysłowych (netto)
2)      10% kryterium B – stawka roboczogodziny,  (netto)

3)      10% kryterium C – stawka motogodziny (netto),

4)      20% kryterium D – zysk i koszty pośrednie obliczone wg wzoru: 

(1+Kp%/100%) x     (1+Z%/100%)
5)       5%  kryterium E – gwarancja  jakości na wykonanie usług związanych z wykonaniem remontów, przebudowy lub usunięciem awarii urządzeń kanalizacyjnych
Zasady oceny ofert.

Kryterium A -  kryterium ceny odprowadzania ścieków – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 

      najniższa cena odprowadzania ścieków bytowych 
                    spośród  zakwalifikowanych ofert

 (A1)= ---------------------------------------------------------    x      100      x       40%
                   cena oferowana w badanej ofercie
                najniższa cena odprowadzania ścieków przemysłowych

                  spośród zakwalifikowanych ofert

(A2)= ---------------------------------------------------------      x        100        x      15%

                 cena oferowana w badanej ofercie 
A  =   A1   +  A2

Kryterium B -  kryterium stawki  roboczogodziny (netto) stosowanej przez wykonawcę przy realizacji umowy – oferta z najniższą stawką otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 
                     najniższa stawka roboczogodziny 

                    spośród  zakwalifikowanych ofert

 (B)= ---------------------------------------------------------    x      100      x       10%
                  stawka  zaoferowana w badanej ofercie
Kryterium C -  kryterium stawki  motogodziny (netto) stosowanej przez wykonawcę przy realizacji umowy – oferta z najniższą  stawką otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 

                     najniższa stawka motogodziny

                    spośród  zakwalifikowanych ofert

 (C)= ---------------------------------------------------------    x      100      x       10%
                 stawka  zaoferowana w badanej ofercie

Kryterium D – kryterium wartości zysku (Z) i kosztów pośrednich (Kp) – oferta z najniższym wskaźnikiem otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
                 najniższa wysokość wskaźnika oferty 

                   spośród  zakwalifikowanych ofert

(D)= ---------------------------------------------------------    x      100      x      20%
                      Wysokość wskaźnika 

           zaoferowana w badanej ofercie

Kryterium E – kryterium gwarancja jakości na wykonanie usług związanych z wykonaniem remontów, przebudowy lub usunięciem awarii urządzeń kanalizacyjnych – oferta z najwyższym wskaźnikiem otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
              okres gwarancji w badanej ofercie

 (E)= ---------------------------------------------------------    x     100     x     5%
               Najdłuższy okres zaoferowanej gwarancji
Przy ocenie gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
UWAGA:  w przypadku braku wskazania w ofercie  okresu udzielonej gwarancji oferta Zamawiającego podlega odrzuceniu.  
2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.

3. Każda oferta nie odrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych powyżej i otrzyma liczbę punktów S obliczona wg wzoru S = A+B+C+D+E
4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ofertę, będąca suma wszystkich

kryteriów wynosi 100 pkt.

5. Ilość uzyskanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

II. Kryterium oceny ofert w zakresie  eksploatacji urządzeń wodociągowych:

1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się łączny wynik we wszystkich niżej określonych kryteriach:

S=A+B+C+D+ E
1)      50% kryterium A- cena dostarczenia wody (netto)
2)      10% kryterium B – stawka roboczogodziny,  (netto)

3)      10% kryterium C – stawka motogodziny (netto),

4)      20% kryterium D – zysk i koszty pośrednie obliczone wg wzoru: 

(1+Kp%/100%) x     (1+Z%/100%)

5)       10%  kryterium E – gwarancja jakości na wykonanie usług związanych z wykonaniem remontów, przebudowy lubi usunięciem awarii urządzeń wodociągowych
Zasady oceny ofert.

Kryterium A -  kryterium ceny dostarczenia wody – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 

                   najniższa cena dostarczenia wody 

                    spośród  zakwalifikowanych ofert

 (A)= ---------------------------------------------------------    x      100      x       50%
                   cena oferowana w badanej ofercie
Kryterium B -  kryterium stawki  roboczogodziny (netto) stosowanej przez wykonawcę przy realizacji umowy – oferta z najniższą stawką otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 

                     najniższa stawka roboczogodziny 

                    spośród  zakwalifikowanych ofert

 (B)= ---------------------------------------------------------    x      100      x       10%
                  stawka  zaoferowana w badanej ofercie
Kryterium C -  kryterium stawki  motogodziny (netto) stosowanej przez wykonawcę przy realizacji umowy – oferta z najniższą  stawką otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 

                     najniższa stawka motogodziny

                    spośród  zakwalifikowanych ofert

 (C)= ---------------------------------------------------------    x      100      x       10%
                 stawka  zaoferowana w badanej ofercie

Kryterium D – kryterium wartości zysku (Z) i kosztów pośrednich (Kp)– oferta z najniższym wskaźnikiem otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

                 najniższa wysokość wskaźnika oferty 

                   spośród  zakwalifikowanych ofert

 (D)= ---------------------------------------------------------    x      100      x      20%
                   Wysokość wskaźnika 

           zaoferowana w badanej ofercie

Kryterium E – kryterium gwarancja jakości na wykonanie usług związanych z wykonaniem remontów, przebudowy lub usunięciem awarii urządzeń wodociągowych – oferta z najwyższym wskaźnikiem otrzyma 100 punktów x procentowe znaczenia tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
              okres gwarancji w badanej ofercie

 (E)= ---------------------------------------------------------    x     100     x     10%
               Najdłuższy okres zaoferowanej gwarancji

Przy ocenie gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres gwarancji przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy.
UWAGA:  w przypadku braku wskazania w ofercie okresu udzielonej gwarancji oferta  Zamawiającego podlega odrzuceniu.  
2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.

3. Każda oferta nie odrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych powyżej i otrzyma liczbę punktów S obliczona wg wzoru S = A+B+C+D+E
4. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez ofertę, będąca suma wszystkich

kryteriów wynosi 100 pkt.

5. Ilość uzyskanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku
6. Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie w  części I i II.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 94 ustawy, z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – http://strzalkowo.samorzady.pl
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

     2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie  nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub  15 dni - jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób,

2) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, nie później niż w dniu zawarcia umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 92 000,00zł. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

  3.1) w pieniądzu, 
  3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo  

   - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

  3.3) w gwarancjach bankowych (winna obejmować okres realizacji i rękojmi),
  3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych (winna obejmować okres realizacji i rękojmi),
  3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Sposób przekazania zabezpieczenia wskazać w formularzu ofertowym. 
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Nie przewiduje się istotnych zmian umowy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia - jeżeli przesłana została fax-em albo w terminie 15 dni - jeżeli przesłana została w inny sposób,

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy art.180 - art. 198 ustawy

4. Skarga do sądu

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu .

2) Skargę wnosi sie do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi .

3) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

4) Do postępowania przed sądem stosuje się przepisy art. 198a - art. 198g ustawy.
XIX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a także informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy 

3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1)
zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2)
zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

3)
udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

4)
wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

5)
udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (cena: 0,40 zł za 1 stronę A4).

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

XX. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 – załącznik nr 2,
3. oświadczenie Wykonawcy na podstawie art.24 – załącznik nr 3,
4. wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4,

5. oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5,

6. wykaz usług – załącznik nr 6

7. informacja składana na podstawie art.26 ust. 2d ustawy (przynależność do grupy kapitałowej) – załącznik nr 7,

8. wzór umowy – załącznik nr 8,

9. Wykaz urządzeń i obiektów sieci kanalizacji sanitarnej – załącznik nr 9

10. Wykaz sprzętu – załącznik nr 10
11. Wykaz stacji wodociągowych – załącznik nr 11

Strzałkowo. 16.09.2015r.





Zatwierdzam:

PAGE  
33

