Załącznik nr 11

WYKAZ STACJI WODOCIĄGOWYCH
	Stacja wodociągowa

(miejscowość)
	Charakterystyka ujęcia
	Obszar obsługi
	Ilość wody [m³/rok]



	Strzałkowo

(nr dz. 501/4 - 0,1600 ha, 1172 – 0,1000 ha, 255/9 – 0,0400 ha)
	Woda jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych;

ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q1= 80 m3/h i Q2=60 m3/h
	Strzałkowo, Łężec, Pospólno, częściowo Kornaty Huby, Kolonia Druga
	Wyprodukowana

2014- 194243

2015- 130823

Sprzedana 

2014- 165398
2015- 90091

	Słomczyce

(nr dz. 243/1 – 0,4200 ha)
	Woda jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych;

sieć wodociągowa łączy się z siecią wodociągową Strzałkowa;

ujęcie korzysta z 1 studni o zasobach Q=60 m3/h
	Słomczyce, Słomczyce Huby, Słomczyce Parcele, Babin, Babin Olędry, Sierakowo i Ciosna
	Wyprodukowana

2014- 20956

2015- 12900

Sprzedana 

2014- 17844
2015- 8875

	Radłowo

(nr dz. 116/1 – 0,2900 ha)
	Woda jest ujmowana z utworów czwartorzędowych;

ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q1= 60 m3/h i głębokości 70 m, Q2 = 40 m3/h i głębokości           75 m
	Ostrowo Kościelne, Radłowo Leśne, Radłowo, część Kornaty, Kokczyn Pierwszy, Podkornaty Kolonia, część Strzałkowa
	Wyprodukowana

2014- 81880

2015- 41350

Sprzedana 

2014- 69720
2015- 28449

	Brudzewo

(nr dz. 228/3 – 0,0189 ha; dz. 228/7 – 0,2481 ha)
	Woda jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych;

ujęcie korzysta z 1 studni o zasobach Q = 60 m3/h i głębokości 86 m
	Brudzewo, Kokczyn Drugi, Rudy, Janowo, Janowo Olędry, Skąpe, Katarzynowo, Janowo Cegielnia, Chwałkowice Huby
	Wyprodukowana

2014- 26484

2015- 16181

Sprzedana 

2014- 22551
2015- 11132

	Szemborowo

(nr dz. 81/1 – 0,2300 ha)
	Woda jest ujmowana z utworów czwartorzędowych ;

ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q1 = 60 m3/h i Q2 = 60 m3/h i głębokości 94 m
	Szemborowo
	Wyprodukowana

2014- 20128

2015- 12152

Sprzedana 

2014- 17131
2015- 8361

	Krępkowo

(nr dz. 20/1 – 0,0100 ha; dz. 21/1 – 0,2843 ha)
	Woda jest ujmowana z utworów kredowych;

ujęcie korzysta z 1 studni                      o zasobach Q = 65 m3/h                          i głębokości 125 m;

sieć wodociągowa łączy się z siecią ujęcia Młodziejowice
	Krępkowo, Unia, Uścięcin, część Graboszewa
	Wyprodukowana

2014- 44196

2015- 22771

Sprzedana 

2014- 37633
2015- 15666

	Młodziejewice

Nieczynna 
	Woda jest ujmowana  z zasobów kredowych;

ujęcie stanowi 1 studnia o zasobach Q = 45 m3/h i głębokości 100 m;

sieć wodociągowa łączy się z siecią ujęcia Krępkowo, zapewniając zaopatrzenie w wodę części Graboszewa
	Młodziejewice, Kościanki
	

	

	Skarboszewo

(nr dz. 3/2 – 0,2500 ha)
	Woda jest ujmowana z zasobów kredowych;

ujęcie stanowi 1 studnia o wydajności Q = 65 m3/h i głębokości 126 m;

dodatkowym źródłem zaopatrzenia jest studnia głębinowa we wsi Paruszewek o wydajności Q = 24 m3/h
	Skarboszewo, Bielawy,

 Chwalibogowo Drugie 
	Wyprodukowana

2014- 39155

2015- 24398

Sprzedana 

2014- 33340

2015- 16786

	Chwałkowice

(nr dz. 19/16 – 0,3761 ha)
	Woda jest ujmowana z zasobów kredowych;

ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q1 = 60 m3/h i głębokości 102 m, i Q2 = 60 m3/h i głębokości 96 m;


	Chwałkowice, Gonice Drugie, Staw, Wólka
	Wyprodukowana

2014- 37957

2015- 23625

Sprzedana 

2014- 32320
2015- 16254


