OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzonego placu zabaw w miejscowości Strzałkowo, przy ul. Andrzejewskiego, na części działek nr 267/8 i 267/10.
2) Stan istniejący

Inwestycja obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Obecnie Inwestor dysponuje działką gruntową nr 267/8 i 267/10 przeznaczoną na te cele. Działka w części przeznaczonej na plac zabaw jest niezagospodarowana.

3) Zakres planowanych robót
Planowane roboty zakładają wykonanie placu zabaw o powierzchni 824,90 m2 oraz wykonanie ogrodzenia z furtką o długości 83,05 m. 
Podstawowy zakres robót obejmuje:

· uporządkowanie terenu,

· roboty ziemne – wykorytowanie terenu pod nawierzchnię,

· wykonanie nawierzchni piaskowej placu,

· wykonanie utwardzenia z koski brukowej na powierzchni 111,20 m2,

· wykonanie nasadzeń ozdobnych (krzewy i drzewa) na powierzchni 99,30 m2,

· dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych oraz tablicy, ławek i koszy,
· wykonanie ogrodzenia placu o wys. 1,20 m z paneli siatkowych na słupkach stalowych,
· montaż furtki o wym. 1,00x1,20 m,

· roboty uzupełniające konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie.
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.

4) Podstawy kalkulacji kosztorysowej

Kosztorys sporządzono na podstawie średnich cen w budownictwie w oparciu o notowania na I kw. 2017 r. z uwzględnieniem cen na lokalnym rynku budowlanym. Do obliczeń przyjęto:

· stawkę roboczogodziny kosztorysowej – R = 14,77 zł;

· koszty pośrednie – Kp = 65,00 % od (R+S);

· zysk – Z = 10,70 % od (R+S+Kp);

· koszty zakupy – zawarte w cenie materiałów.
