załącznik nr 13

Charakterystyka infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia

- Dane ogólne:

  - Wodociąg: (długość sieci, ilość przyłączy, ilość stacji uzdatniania wody, ilość studni)

Długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) 145,4 km, 2822 odbiorców, 8 stacji uzdatniania wody, 13 studni głębinowych, ilość wodomierzy -  3453

Aktualnie przy wymianie Przedsiębiorca stosuje wodomierze typu objętościowego 
z możliwością zdalnego, radiowego odczytu.

  - Kanalizacja sanitarna: (długość sieci, długość przyłączy [km], ilość przepompowni o mocy kW)

Długość sieci 31,5 km, przyłącza 14,5 km, 12 przepompowni

- Charakterystyka sieci

  - Miejscowości na terenie Gminy Strzałkowo są zwodociągowane w 100 %. Eksploatacja sieci wodociągowej prowadzona jest w miejscowościach: Babin, Babin Olędry, Bielawy, Brudzewo, Chwalibogowo, Chwałkowice, Chwałkowice Huby, Ciosna, Gonice Drugie, Góry, Graboszewo, Janowo, Janowo Cegielnia, Janowo Olędry, Katarzynowo, Kokczyn Drugi, Kokczyn Pierwszy, Kornaty, Kornaty Huby, Kornaty Kolonia Druga, Kornaty Kolonia Pierwsza, Kościanki, Krępkowo, Łężec, Młodziejewice, Ostrowo Kościelne, Paruszewo, Podkornaty, Pospólno, Radłowo, Radłowo Leśne, Rudy, Sierakowo, Skarboszewo, Skąpe, Słomczyce, Słomczyce Huby, Słomczyce Parcele, Staw, Strzałkowo, Szemborowo, Unia, Uścięcin, Wólka, które zaopatrywane są w wodę 
z ujęć: Strzałkowo, Słomczyce, Radłowo, Brudzewo, Szemborowo, Krępkowo, Skarboszewo i Chwałkowice w następujących ilościach:

| Stacja wodociągowa (miejscowość) | Charakterystyka ujęcia | Obszar obsługi | Ilośćwody [m³/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wyprodukowano | Sprzedano |
| Strzałkowo (nr dz. 501/4 - 0,1600 ha, 1172 – 0,1000 ha, 255/9 – 0,0400 ha) | Woda jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych; ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q1= 80 m3/h i Q2=60 m3/h | Strzałkowo, Łężec, Pospólno, częściowo Kornaty Huby, Kolonia Druga | 2016 r. 481.299,00 2017 r. 510.355,00 I poł. 2018 r. 258.199,00 | 2016 r. 384.627,00 2017 r. 408.819,84 I poł. 2018 r. 206.071,21 |
| Słomczyce (nr dz. 243/1 – 0,4200 ha) | Woda jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych; sieć wodociągowa łączy się z siecią wodociągową Strzałkowa; ujęcie korzysta z 1 studni o zasobach Q=60 m3/h | Słomczyce, Słomczyce Huby, Słomczyce Parcele, Babin, Babin Olędry, Sierakowo i Ciosna |  |  |
| Radłowo (nr dz. 116/1 – 0,2900 ha) | Woda jest ujmowana z utworów czwartorzędowych; ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q1= 60 m3/h i głębokości 70 m, Q2 = 40 m3/h i głębokości 75 m | Ostrowo Kościelne, Radłowo Leśne, Radłowo, część Kornaty, Kokczyn Pierwszy, Podkornaty Kolonia, część Strzałkowa |  |  |
| Brudzewo (nr dz. 228/3 – 0,0189 ha; dz. 228/7 – 0,2481 ha) | Woda jest ujmowana z utworów trzeciorzędowych; ujęcie korzysta z 1 studni o zasobach Q = 60 m3/h i głębokości 86 m | Brudzewo, Kokczyn Drugi, Rudy, Janowo, Janowo Olędry, Skąpe, Katarzynowo, Janowo Cegielnia, Chwałkowice Huby |  |  |
| Szemborowo (nr dz. 81/1 – 0,2300 ha) | Woda jest ujmowana z utworów czwartorzędowych; ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q1 = 60 m3/h i Q2 = 60 m3/h i głębokości 94 m | Szemborowo |  |  |
| Krępkowo (nr dz. 20/1 – 0,0100 ha; dz. 21/1 – 0,2843 ha) | Woda jest ujmowana z utworów kredowych; ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q = 65 m3/h i głębokości 125 m; sieć wodociągowa łączy się z siecią ujęcia Młodziejowice | Krępkowo, Unia, Uścięcin, część Graboszewa |  |  |
| Skarboszewo (nr dz. 3/2 – 0,2500 ha) | Woda jest ujmowana z zasobów kredowych; ujęcie stanowi 1 studnia o wydajności Q = 65 m3/h i głębokości 126 m; dodatkowym źródłem zaopatrzenia jest studnia głębinowa we wsi Paruszewek o wydajności Q = 24 m3/h | Skarboszewo, Bielawy, Chwalibogowo Drugie |  |  |
| Chwałkowice (nr dz. 19/16 – 0,3761 ha) | Woda jest ujmowana z zasobów kredowych; ujęcie korzysta z 2 studni o zasobach Q1 = 60 m3/h i głębokości 102 m, i Q2 = 60 m3/h i głębokości 96 m; | Chwałkowice, Gonice Drugie, Staw, Wólka |  |  |

  - Kanalizacja sanitarna znajduje się na terenie miejscowości Strzałkowo, obsługuje 5369 mieszkańców. Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Strzałkowo wybudowana została w latach 1998-2018 (wykaz urządzeń i obiektów sieci kanalizacji sanitarnej załącznik nr 12).

  - Siecią kanalizacji sanitarnej odprowadzono do oczyszczalni następującą ilość ścieków:

za 2016 rok

- bytowe – 189 703 m3

- przemysłowe – 64 532 m3

- dowożone – 18 793,8 m3

za 2017 rok

- bytowe – 196 551,36 m3

- przemysłowe –78 883,00 m3

- dowożone – 18 825,00 m3

za 2018 rok (I i II kwartał)

- bytowe  104 133,76 m3

- przemysłowe – 38 445,00 m3

- dowożone – 9 381,00 m3

- Zestawienie ilości budynków, gospodarstw domowych i mieszkańców- wodociąg (dane nadzień 04.09.2018 r.)

| Lp. | Miejscowość | Liczba budynków mieszkalnych | Liczba odbiorców (zawarte umowy) | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Babin | 34 | 38 | 148 |
| 2 | BabinOlędry | 18 | 14 | 54 |
| 3 | Bielawy | 15 | 15 | 64 |
| 4 | Brudzewo | 59 | 59 | 229 |
| 5 | Chwalibogowo | 18 | 18 | 81 |
| 6 | Chwałkowice | 21 | 35 | 103 |
| 7 | ChwałkowiceHuby | 5 | 3 | 12 |
| 8 | Ciosna | 17 | 13 | 73 |
| 9 | GoniceDrugie | 9 | 6 | 36 |
| 10 | Graboszewo | 50 | 47 | 209 |
| 11 | Janowo | 17 | 14 | 47 |
| 12 | JanowoCegielnia | 10 | 6 | 33 |
| 13 | JanowoOlędry | 12 | 11 | 51 |
| 14 | Katarzynowo | 20 | 18 | 73 |
| 15 | KokczynDrugi | 10 | 8 | 43 |
| 16 | KokczynPierwszy | 14 | 14 | 56 |
| 17 | Kornaty | 50 | 47 | 192 |
| 18 | KornatyHuby | 6 | 5 | 29 |
| 19 | KornatyKolonia Druga | 13 | 12 | 48 |
| 20 | KornatyKoloniaPierwsza | 10 | 8 | 33 |
| 21 | Kościanki | 9 | 21 | 75 |
| 22 | Krępkowo | 35 | 34 | 121 |
| 23 | Łężec | 17 | 23 | 72 |
| 24 | Młodziejewice | 31 | 43 | 259 |
| 25 | OstrowoKościelne | 38 | 29 | 128 |
| 26 | Paruszewo | 37 | 89 | 319 |
| 27 | Podkornaty | 7 | 8 | 36 |
| 28 | Pospólno | 7 | 6 | 37 |
| 29 | Radłowo | 12 | 15 | 46 |
| 30 | RadłowoLeśne | 2 |  | 4 |
| 31 | Rudy | 28 | 22 | 124 |
| 32 | Sierakowo | 41 | 40 | 159 |
| 33 | Skarboszewo | 75 | 93 | 343 |
| 34 | Skąpe | 11 | 14 | 67 |
| 35 | Słomczyce | 37 | 38 | 133 |
| 36 | SłomczyceHuby | 2 |  | 8 |
| 37 | SłomczyceParcele | 9 |  | 26 |
| 38 | Staw | 50 | 48 | 352 |
| 39 | Strzałkowo | 1289 | 1278 | 5454 |
| 40 | Szemborowo | 88 | 79 | 349 |
| 41 | Unia | 11 | 15 | 53 |
| 42 | Uścięcin | 13 | 10 | 52 |
| 43 | Wólka | 76 | 59 | 361 |

- Zestawienie ilości budynków, gospodarstw domowych i mieszkańców- kanalizacja sanitarna w miejscowości Strzałkowo (dane na dzień 04.09.2018 r.)

| Lp. | ulica | Liczba budynków mieszkalnych | Liczba odbiorców (zawarte umowykompleksowe wod.-kan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1 Maja | 55 | 53 |
| 2 | - 11 listopada | 23 | 24 |
| 3 | - AlejaPrymasaWyszyńskiego | 80 | 92 |
| 4 | - Andrzejewskiego | 28 | 25 |
| 5 | - Asnyka | 23 | 22 |
| 6 | - Azaliowa | 0 | 0 |
| 7 | - BrunonaNowakowskiego | 14 | 8 |
| 8 | - Brzezińskiego | 7 | 15 |
| 9 | - Bursztynowa | 0 | 0 |
| 10 | - Cedrowa | 6 | 5 |
| 11 | - ChrztuPolski | 9 | 7 |
| 12 | - Cisowa | 0 | 1 |
| 13 | - Cyprysowa | 6 | 5 |
| 14 | - Daszyńskiego | 29 | 26 |
| 15 | - Dojazdowa | 0 | 0 |
| 16 | - Dworcowa | 13 | 14 |
| 17 | - Fiołkowa | 17 | 15 |
| 18 | - GenerałaSikorskiego | 43 | 81 |
| 19 | - Górna | 32 | 24 |
| 20 | - Hiacyntowa | 0 | 0 |
| 21 | - Hulewiczów | 11 | 8 |
| 22 | - Iwaszkiewicza | 16 | 13 |
| 23 | - Jagiellonów | 8 | 6 |
| 24 | - Jagodowa | 12 | 5 |
| 25 | - JanuszaKorczaka | 2 | 0 |
| 26 | - Jaśminowa | 0 | 0 |
| 27 | - Jałowcowa | 1 | 1 |
| 28 | - Jodłowa | 3 | 3 |
| 29 | - Kochanowskiego | 31 | 29 |
| 30 | - Kolejowa | 10 | 7 |
| 31 | - Konopnickiej | 29 | 28 |
| 32 | - Konwaliowa | 4 | 4 |
| 33 | - Kopernika | 17 | 14 |
| 34 | - Kościuszki | 20 | 26 |
| 35 | - Krótka | 2 | 2 |
| 36 | - KsiędzaMarusarza | 50 | 48 |
| 37 | - Lawendowa | 0 | 0 |
| 38 | - Leśna | 25 | 21 |
| 39 | - Liliowa | 4 | 4 |
| 40 | - Limbowa | 2 | 1 |
| 41 | - Lipowa | 6 | 6 |
| 42 | - Magnoliowa | 8 | 9 |
| 43 | - Makowa | 10 | 10 |
| 44 | - Malinowa | 7 | 7 |
| 45 | - Malwowa | 10 | 5 |
| 46 | - Mickiewicza | 21 | 20 |
| 47 | - Miodowa | 3 | 3 |
| 48 | - Modrzewiowa | 3 | 1 |
| 49 | - Nagietkowa | 1 | 0 |
| 50 | - Ogrodowa | 55 | 48 |
| 51 | - Orzeszkowej | 9 | 5 |
| 52 | - Ostrowska | 71 | 85 |
| 53 | - Parkowa | 2 | 2 |
| 54 | - Paruszewska | 62 | 62 |
| 55 | - Piastowska | 22 | 20 |
| 56 | - Pogodna | 1 | 0 |
| 57 | - Polna | 11 | 10 |
| 58 | - Powidzka | 64 | 59 |
| 59 | - PowstańcówWielkopolskich | 28 | 48 |
| 60 | - Promienna | 6 | 6 |
| 61 | - Prusa | 2 | 2 |
| 62 | - Przybyszewskiego | 14 | 14 |
| 63 | - Pułaskiego | 18 | 5 |
| 64 | - Rolnicza | 3 | 2 |
| 65 | - Różana | 6 | 5 |
| 66 | - Rubinowa | 3 | 8 |
| 67 | - Sosnowa | 12 | 5 |
| 68 | - Świerkowa | 7 | 7 |
| 69 | - Szkolna | 29 | 42 |
| 70 | - Szmaragdowa | 0 | 0 |
| 71 | - Słoneczna | 15 | 11 |
| 72 | - Słowackiego | 31 | 27 |
| 73 | - Tysiąclecia | 7 | 4 |
| 74 | - Witosa | 25 | 23 |
| 75 | - WojskaPolskiego | 10 | 10 |
| 76 | - Wolności | 19 | 23 |
| 77 | - Wrzosowa | 5 | 2 |
| 78 | - Wschodnia | 4 | 4 |
| 79 | - WładysławaGablera | 4 | 4 |
| 80 | - Zachodnia | 33 | 31 |
| 81 | - Zielona | 8 | 6 |

Podmioty gospodarcze – 60 umów

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.