Pytania i odpowiedzi

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „ Eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych , ujęć wody , stacji uzdatniania wody , oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy Strzałkowo w ramach świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków i oczyszczania ścieków na dzierżawionym od gminy Strzałkowo majątku, obejmujący cały system wodociągowy i kanalizacyjny Gminy Strzałkowo” wpłynęły zapytania.

Treść zapytań i wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie typu wodomierzy obecnie stosowanych w systemie zaopatrzenia w wodę oraz określenie czy w ramach obowiązku wymiany wodomierzy, Zamawiający wymaga zastosowania wodomierzy takiego samego typu?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w załączniku nr 13 do SIWZ typ wodomierzy aktualnie stosowanych. Zamawiający wymaga zastosowania wodomierzy o parametrach równoważnych lub o parametrach wyższych  w zakresie technicznym oraz osiągnięcia efektów ekonomicznych i dostawy wody zgodnie z potrzebami odbiorcy usług.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  odprowadzeniu ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  musi zapewniać między innymi  dostawę wody pod odpowiednim ciśnieniem i uwzględnić potrzeby odbiorcy usług co dotyczy także parametrów wodomierzy.

Pytanie 2.

Prosimy Zamawiającego o określenie średniorocznej ilości wodomierzy przewidzianych do wymiany w ramach przyszłych obowiązków nakładanych na eksploatatora w ramach umowy eksploatacyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje stanowisko wyrażone w SIWZ oraz projekcie umowy, że przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierza w sposób następujący:

a)w każdym przypadku utraty  okresu ważności legalizacji wodomierzy zgodnie z cechą legalizacyjną

b) w każdym przypadku z tytułu wadliwego działania oraz uszkodzeń , które wynikają z przyczyn niezależnych od odbiorcy usług.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  odprowadzeniu ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych / w tym również wodomierzy/  i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Pytanie 3.

Prosimy o podanie księgowej wartości majątku sieci i ujęć wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacyjnych, a także o podanie szacunkowej wysokości miesięcznej dzierżawy – części zmiennej, ponoszonej przez Dzierżawcę.

Odpowiedź:

Księgowa wartość majątku sieci i ujęć wodociągowych – 4 437 841,54 zł

Księgowa wartość majątku sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej –20 791 486,09 zł

Szacunkowa wysokość miesięcznej dzierżawy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci i ujęć wodociągowych (część zmienna) netto – 37 604,22 zł.

Z-ca Wójta

/-/ Lidia Śmidowicz