OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót obejmujących „Zmianę sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na dom seniora i świetlicę środowiskową” w m. Strzałkowo, Al. Prym. Wyszyńskiego 8, gm. Strzałkowo, na dz. ew. nr 509/6.

2) Stan przed inwestycją

Inwestycja obejmuje wykonanie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku oświatowego – byłego przedszkola. Budynek w zabudowie wolnostojącej, 2-kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek jest zlokalizowany na dz. nr 509/6 w obrębie Strzałkowo, która jest w całości zagospodarowana i stanowi tereny gminne.

3) Zakres planowanych robót

Inwestycja zakłada wykonanie robót obejmujących zmianę sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na dom seniora i świetlicę środowiskową w dwóch częściach: roboty budowlane i instalacyjne wewnętrzne (część I) i roboty budowlane zewnętrzne (część II).

Niniejszy kosztorys dotyczy robót części II. Podstawowy zakres robót obejmuje:

− wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych,

− wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie ETICS,

− wykonanie elewacji (wyprawa silikonowa, płytki klinkierowe, montaż okapników stalowych)

− montaż rolet zewnętrznych,

− roboty uzupełniające konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.