OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót obejmujących „Zmianę sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na dom seniora i świetlicę środowiskową” w m. Strzałkowo, Al. Prym. Wyszyńskiego 8, gm. Strzałkowo, na dz. ew. nr 509/6.

2) Stan przed inwestycją

Inwestycja obejmuje wykonanie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku oświatowego – byłego przedszkola. Budynek w zabudowie wolnostojącej, 2-kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek jest zlokalizowany na dz. nr 509/6 w obrębie Strzałkowo, która jest w całości zagospodarowana i stanowi tereny gminne.

3) Zakres planowanych robót

Inwestycja zakłada wykonanie robót obejmujących zmianę sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na dom seniora i świetlicę środowiskową w dwóch częściach: roboty budowlane i instalacyjne wewnętrzne (część I) i roboty budowlane zewnętrzne (część II).

Niniejszy kosztorys dotyczy robót części I. Podstawowy zakres robót obejmuje:

− niezbędne rozbiórki ścian, okładzin i podłóg,

− wykonanie robót murowych – wykonania otworów, uzupełnienia ścian i wykonania ścianek działowych,

− montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej,

− roboty wykończeniowe wewnętrzne (gładzie gipsowe, okładziny z płytek ceramicznych, posadzki z terakoty i paneli, malowanie),

− stała zabudowa i montaż urządzeń aneksu kuchennego,

− uzupełnienie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

− uzupełnienie instalacji wodno-kanalizacyjnej z montażem urządzeń sanitarnych,

− uzupełnienie instalacji co. i wentylacji,

− roboty uzupełniające konieczne do wykonania zakresu podstawowego w obiekcie.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.