Pytania i odpowiedzi:

Zamawiający działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz.1986) w odpowiedzi na pytania wykonawców w postepowaniu przetargowym na „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce geod. nr 88 w miejscowości Strzałkowo”  - ETAP I  pn. „ Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Strzałkowie - dostawa i montaż sitopiaskownika, modernizacja przepompowni przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1.

W dziale III SIWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") ust. 2 pkt 1 Zamawiający przewiduje wykonanie koncepcji modernizacji do zatwierdzenia. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczyć ma wskazana koncepcja modernizacji? Czy zakresowo ma to być koncepcja dla całej oczyszczalni, czy może koncepcja dla wymiany urządzeń?

Odpowiedź:

Koncepcja ma dotyczyć tylko zakresu przetargu, czyli dostawy i montażu sitopiskownika i modernizacji przepompowni, zgodnie z dołączonym do SIWZ opisem.

Pytanie 2.

W dziale III SIWZ ("Opis przedmiotu zamówienia") ust. 2 pkt 2 Zamawiający przewiduje wykonanie projektów wykonawczych z wykazem zastosowanych urządzeń. Prosimy o wyjaśnienie, także w związku z punktem 1., czy przedmiotowy projekt ma zostać opracowany pod koncepcję wymiany urządzeń, czy koncepcję modernizacji całej oczyszczalni? Jednocześnie prosimy o wskazanie zakresu tego projektu. Jakie branże powinien obejmować - branżę AKPiA, sieci, czy może wyłącznie sam sitopiaskownik (konstrukcję wsporczą sitopiaskownika)?

Odpowiedź:

Projekty wykonawcze mają dotyczyć zakresu przedstawionego w pkt. 1 i obejmować wszystkie zmiany, które wyniknęły z wykonanych prac. Zakres projektów ma obejmować przynajmniej branże: sieciową, elektryczną, akipa, budowlaną i konstrukcyjną (pomost serwisowy w pompowni i konstrukcja nośna pod sitopiaskownik.

Termin składania ofert nie  ulega zmianie.

Z-ca Wójta

/-/ Lidia Śmidowicz