ZP.271.1.13.2019							Strzałkowo, 12.06.2019 r.

wszyscy uczestnicy postepowania

Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ

dot.: „Dostawa i montaż trybun stadionowych , wiat dla zawodników rezerwowych , wiaty dla opieki medycznej   z przeznaczeniem na boisko sportowe w m. Strzałkowo/ dz. nr geod. 248, 247 w m. Strzałkowo w ramach zadania „Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie”

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz.1986) w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1 :

Proszę o doprecyzowanie w SIWZ w opisie wiat są opisane 4 szt o dł 7m

W załączniku nr 1 do umowy jest zapis dwie kabiny 7m i jedna x 2,5m.

Wyjaśniam:

w  SIWZ wystąpił błąd pisarski  o treści:

„- dostawa i montaż wiaty dla opieki medycznej (boksów) dla zawodników rezerwowych, dwie sztuki o wymiarach 1,18 m x 7,0 m „

Powinno być

„- dostawa i montaż wiaty/boks dla opieki medycznej o wysokości 2,05 m (kompletne wyroby fabryczne)  , o wymiarach 1,18 m x 2,5 m – 1 kpl” zgodnie ze  szczegółowym przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Pytanie 2:

W standardzie trybuny sa zabezpieczone poprzez cynkowanie. W opisie jest zapis „konstrukcja stalowa z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo..” Czy cała konstrukcja ma być malowana czy tylko barierki. Proszę o sprecyzowanie bo to znacząco podnosi cenę trybun.

Wyjaśniam:

Konstrukcja z profili stalowych, ale malowane proszkowo tylko barierki. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy (poz. 1, 2).

Termin składania ofert nie  ulega zmianie.

Z-ca Wójta

/-/ Lidia Śmidowicz