ZP.271.2.34.2019							Strzałkowo, 24.06.2019 r

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

Sporządzenie dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Świerkowej, Modrzewiowej, Jodłowej i Jałowcowej,

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje również:

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wydania decyzji pozwolenia na budowę / projekt budowlany , projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie koncepcji, w tym:

1) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych .

2) sporządzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych wraz z wykonaniem badań geologicznych (w pasie jezdni w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym) w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu,

3) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na niżej wskazany zakres:

a) budowa kolektora kanalizacji deszczowej (wraz z przykanalikami ) wraz z odprowadzeniem wód do rowu (bądź studni chłonnej), oraz analizą przepustowości rowu jako odbiornika wód pochodzących z odwodnienia ww. inwestycji,

b) zabezpieczenie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wynikające z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników;

4) wykonanie koncepcji budowy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

5) wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z ujęciem zlewni z terenów zlokalizowanych     w granicy pasa drogowego oraz z terenów przyległych do pasa drogowego, zgodnie ze spływem grawitacyjnym wód

6) wykonanie przedmiarów robót,  kosztorysów inwestorskich, 10) wykonanie inwentaryzacji zieleni, 11) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót   7) uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz innych wymaganych przepisami zgód, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, opinii, analiz, które są konieczne do złożenia przez Zamawiającego wniosku do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

8) sporządzenie projektu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,

9) aktualizację - w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty ich wykonania.

2.Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu zamawiającego. 2. 3.Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: Pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:

Zamówienie może być realizowane wyłącznie przez Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Wymagany termin realizacji umowy:

1.Etap I – koncepcja – do 30.09.2019r.

2.Etap II – uzyskanie decyzji na budowę  do 20.12.2019 r.

Złożenie oferty dopuszczalne jest w formie: pisemnej, faksu i e-mail na dres zamowieniapubliczne@strzalkowo.pl do dnia 02.07.2019 r.godz.12.00.

Do oferty należy załączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Z-ca Wójta

/-/ Lidia Śmidowicz