| Lp. | PARAMETRY lampy solarnej |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość słupa (wysokość całkowita) | 5 m (6 m) |
| 2. | Źródło światła | min. 27W LED |
| 3. | Strumień świetlny | 3800 lm |
| 4. | Czas autonomii | do 3 dni |
| 5. | Moc paneli | 2 x 270W, sprawność modułu min 15,2 % |
| 6. | Typ akumulatora | Żelowy głębokiego rozładowania do instalacji PV 100 Ah |
| 7. | Pojemność akumulatora | min. 150 Ah |
| 8. | Czujnik zmierzchowy | tak |
| 9. | Sterownik natężenia oświetlenia | tak |
| 10. | System inteligentnego ściemniania | tak |
| 11. | Redukcja mocy w zależności od stopnia naładowania akumulatora | tak |
| 12. | Sterowanie pilotem drogą radiową | tak |

Przed przystąpieniem do realizacji  uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie szczegółowej oferty lamp solarnych.