ZP.271.2.27.2020                                                                                Strzałkowo. 15.04.2020 r.

Rozeznanie rynku

dotyczące szacunkowych kosztów wykonania zadania pn. . „Budowa sieci wodociągowej” – działka nr 126, 124/7 m. Wólka

1. Zakres zadania:

1) Budowa sieci wodociągowej z rur PE 90 x 5,4 o długości 53,71 m z zamontowanym hydrantem nadziemnym DN 80 poprzedzonym zasuwą DN 80.

2) Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodnie z przedmiarem robót – załącznik do niniejszego zamówienia.

3) Wykonawca ponosi koszty prób szczelności sieci wodociągowej i badań bakteriologicznych sieci wodociągowej , zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót oraz inne wymagane obowiązującymi przepisami. Próby oraz czynności w zakresie poboru próbek należy wykonywać w obecności inspektora nadzoru oraz dzierżawcy urządzeń kanalizacyjnych.

4) Wykonawca ponosi opłaty za pełnienie nadzoru w zakresie obowiązków kierownika budowy.

5) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej 
w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2. Termin realizacji zadania: do 31.07.2020 r.

3.  Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku  oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

4.  Zamawiający prosi o przekazanie informacji w w/w zakresie w terminie do 22.04.2020 r. do godz.10:00 w formie pisemnej  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@strzalkowo.pl

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Lidia Śmidowicz