| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestycja |  | Budowa parku kalistenicznego (street workoutu) w m. Strzałkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiekt: Park kalisteniczny (street workout) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  | ul. Jałowcowa, dz. nr 548/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62-420 Strzałkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kody CPV: |  | 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: |  | Gmina Strzałkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Al. Prym. Wyszyńskiego 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62-420 Strzałkowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: |  | Leszek Michalak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: |  | 22-07-2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inwestor |  |  |  |  | Sporządził |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SeKo Smart 13.1.0.4 |  |  |  |  |  |
| Przedmiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | Kod |  | Opis |  |  |  |  |  |  | Jm |  | Ilości składowe | Ilość robót |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1 |  | 100 |  | NAWIERZCHNIA PLACU |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  |  | 256,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 256,00 |  |  |
| 1.1 |  | KNR 2-01 0126-0100 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  |  | 256,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 256,00 |  |  |
| 1.2 |  | KNR 2-01 0126-0200 |  | Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  |  | 256,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 256,00 |  |  |
| 1.3 |  | KNNR 1 0202-0200 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 51,20 |  |
|  |  |  |  | 256,00*0,20 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 51,20 |  |  |
| 1.4 |  | KNNR 1 0208-0100 |  | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV. Docelowy transport na 5 km - krotność 4 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 51,20 |  |
|  |  |  |  | 51,20 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 51,20 |  |  |
| 1.5 |  | KNR 2-31 0103-0400 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  |  | 256,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 256,00 |  |  |
| 1.6 |  | KNR 2-31 0104-0500 |  | Warstwa odsączająca z piasku w korycie. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  |  | 256,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 256,00 |  |  |
| 1.7 |  | KNR 2-31 0114-0500 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego, tłuczeń 31,5-63 mm. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 32,00 |  |  |
| 1.8 |  | KNR 2-31 0114-0600 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - do całkowitej grubości 20 cm - krotność 5 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 32,00 |  |  |
| 1.9 |  | KNR 2-31 0407-0200 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  |  | 16,00+2*4,00 |  |  |  |  |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
| 1.10 |  | KNR-I 0-11 0321-0100 |  | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60 mm (kolor), na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 32,00 |  |  |
| 1.11 |  | KNR 2-31 0202-0100 |  | Analogia - Nawierzchnia piaskowa placu zabaw o grubości warstwy 30 cm. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 224,00 |  |
|  |  |  |  | 224,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 224,00 |  |  |
| 2 |  | 200 |  | URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | kpl. |  | 6,00 |  |  |
| 2.1 |  | Kal. ind. |  | Dostarczenie i montaż wraz z fundamentowaniem zestawu urządzeń do ćwiczeń kalistenicznych wg projektu |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | kpl. |  | 1,00 |  |  |
| 2.2 |  | Kal. ind. |  | Dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | kpl. |  | 1,00 |  |  |
| 2.3 |  | Kal. ind. |  | Dostarczenie i montaż ławki parkowej stalowo-drewnianej o dł. 180 cm |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | kpl. |  | 3,00 |  |  |
| 2.4 |  | Kal. ind. |  | Dostarczenie i montaż kosza stalowego na śmieci |  |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | kpl. |  | 1,00 |  |  |
| 3 |  | 300 |  | OGRODZENIE |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
| 3.1 |  | KNNR 1 0303-0200 |  | Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii III |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  |  | (60,00-1,00)/2,50*0,30*0,30*0,60 |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,27 |  |  |
| 3.2 |  | KNR 2-02 1802-0200 |  | Analogia - Ogrodzenia z paneli siatkowych stalowych typu D2 powlekanych wysokości 1,0 m o łagodnych zakończeniach, na słupkach stalowych powlekanych o rozstawie 2,50 m, z płytą betonową cokołową o wysokości 20 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 59,00 |  |
|  |  |  |  | 60,00-1,00 |  |  |  |  |  |  | m |  | 59,00 |  |  |
| 3.3 |  | KNR 2-25 0312-0100 |  | Furtki z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur stalowych |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  |  | 1,20*1,00 |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | SeKo Smart 13.1.0.4 |  |  |  |  |  |  |