Dodatkowe wyjaśnienia dot. SIWZ na modernizację hydroforni w Strzałkowie

1. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy kierować się zapisami przedmiarów robót.

2. Badania fizyko – chemiczne wody nie stanowią odrębnej pozycji przedmiaru robót, bowiem związane są z uruchomieniem stacji i ich koszty należy wkalkulować w poz. 04  140.

3. Badania fizyko – chemiczne wody winny obejmować przede wszystkim badania na: mętność, barwę, żelazo i mangan.

4. Stacja dozująca typu Prominent GALA 0713 z osprzętem kpl. 1 dotyczy chloratora i jej koszt winien być wliczony w poz. 04 140 przedmiaru robót, natomiast dozowanie nadmanganianu potasu odbywało się będzie przez  istniejące urządzenie dozujące odpowiadające wymaganiom projektu technicznego.

5. W systemie sterowania stacji nie jest włączona stacja komputerowa. Praca i stany alarmowe sygnalizowane są lampkami i dzwonkiem.

